## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8332.9513 | 34.8884 | 9.6912 | 9230.2715 | 38.6453 | 10.7348 | 11965.8213 | 50.0985 | 13.9163
2 | [13 empty] | 8332.9513 | 34.8884 | 9.6912 | 9230.2715 | 38.6453 | 10.7348 | 11965.8213 | 50.0985 | 13.9163
3 | [13 empty] | 8332.9513 | 34.8884 | 9.6912 | 9230.2715 | 38.6453 | 10.7348 | 11965.8213 | 50.0985 | 13.9163
4 | [13 empty] | 8332.9513 | 34.8884 | 9.6912 | 9230.2715 | 38.6453 | 10.7348 | 11965.8213 | 50.0985 | 13.9163
5 | 94.9311 | 2.3844 | 0.9617 | 0.1744 | 0.2815 | 0.0009 | 0.0809 | 0.0688 | 0.1108 | 0.003 | 0.6334 | 0.3691 | 0.7158 | 8328.2938 | 34.8689 | 9.6858 | 9225.3751 | 38.6248 | 10.7291 | 11967.0872 | 50.1038 | 13.9177 | 11.6 | 2.1 | 0,00086 | 0,000117 | 0,000
6 | [13 empty] | 8328.2938 | 34.8689 | 9.6858 | 9225.3751 | 38.6248 | 10.7291 | 11967.0872 | 50.1038 | 13.9177
7 | [13 empty] | 8328.2938 | 34.8689 | 9.6858 | 9225.3751 | 38.6248 | 10.7291 | 11967.0872 | 50.1038 | 13.9177
8 | [13 empty] | 8328.2938 | 34.8689 | 9.6858 | 9225.3751 | 38.6248 | 10.7291 | 11967.0872 | 50.1038 | 13.9177
9 | [13 empty] | 8328.2938 | 34.8689 | 9.6858 | 9225.3751 | 38.6248 | 10.7291 | 11967.0872 | 50.1038 | 13.9177
10 | [13 empty] | 8328.2938 | 34.8689 | 9.6858 | 9225.3751 | 38.6248 | 10.7291 | 11967.0872 | 50.1038 | 13.9177
11 | [13 empty] | 8328.2938 | 34.8689 | 9.6858 | 9225.3751 | 38.6248 | 10.7291 | 11967.0872 | 50.1038 | 13.9177
12 | 95.0093 | 2.391 | 0.9271 | 0.1661 | 0.2671 | 0.0009 | 0.0748 | 0.063 | 0.1017 | 0.004 | 0.6525 | 0.3425 | 0.7143 | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9211.0921 | 38.565 | 10.7125 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911 | 7.1 | -1.9
13 | [13 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9211.0921 | 38.565 | 10.7125 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
14 | [13 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9211.0921 | 38.565 | 10.7125 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
15 | [13 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9211.0921 | 38.565 | 10.7125 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
16 | [13 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9211.0921 | 38.565 | 10.7125 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
17 | [13 empty] | 8314.9423 | 34.813 | 9.6703 | 9211.0921 | 38.565 | 10.7125 | 11961.3071 | 50.0796 | 13.911
18 | 95.5536 | 2.2372 | 0.7905 | 0.1288 | 0.1718 | 0.0012 | 0.0437 | 0.0372 | 0.0745 | 0.0075 | 0.7066 | 0.2474 | 0.7065 | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11928.5375 | 49.9424 | 13.8729 | 0.7 | -6.5
19 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11928.5375 | 49.9424 | 13.8729
20 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11928.5375 | 49.9424 | 13.8729
21 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11928.5375 | 49.9424 | 13.8729
22 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11928.5375 | 49.9424 | 13.8729
23 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11928.5375 | 49.9424 | 13.8729
24 | 94.2153 | 2.7461 | 1.1456 | 0.1947 | 0.3198 | 0.0011 | 0.0854 | 0.0706 | 0.1081 | 0.0046 | 0.6343 | 0.4744 | 0.7224 | 8376.8034 | 35.072 | 9.7422 | 9276.9897 | 38.8409 | 10.7891 | 11978.6712 | 50.1523 | 13.9312 | 4.4 | -2.3
25 | [13 empty] | 8376.8034 | 35.072 | 9.7422 | 9276.9897 | 38.8409 | 10.7891 | 11978.6712 | 50.1523 | 13.9312
26 | [13 empty] | 8376.8034 | 35.072 | 9.7422 | 9276.9897 | 38.8409 | 10.7891 | 11978.6712 | 50.1523 | 13.9312
27 | [13 empty] | 8376.8034 | 35.072 | 9.7422 | 9276.9897 | 38.8409 | 10.7891 | 11978.6712 | 50.1523 | 13.9312
28 | [13 empty] | 8376.8034 | 35.072 | 9.7422 | 9276.9897 | 38.8409 | 10.7891 | 11978.6712 | 50.1523 | 13.9312
29 | [13 empty] | 8376.8034 | 35.072 | 9.7422 | 9276.9897 | 38.8409 | 10.7891 | 11978.6712 | 50.1523 | 13.9312
30 | [13 empty] | 8376.8034 | 35.072 | 9.7422 | 9276.9897 | 38.8409 | 10.7891 | 11978.6712 | 50.1523 | 13.9312
31 | 95.3828 | 2.2474 | 0.8422 | 0.1439 | 0.2176 | 0.0008 | 0.0626 | 0.0544 | 0.0844 | 0.0044 | 0.6415 | 0.318 | 0.7098 | 8274.4102 | 34.6433 | 9.6231 | 9167.7894 | 38.3837 | 10.6621 | 11942.2472 | 49.9998 | 13.8888 | -1.6 | -9.3
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8318.8355 | 34.8293 | 9.6748 | 9215.1764 | 38.5821 | 10.7173
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9215.1764 | 38.5821 | 10.7173
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9215.1764 | 38.5821 | 10.7173
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата