## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8054.2898 | 33.7217 | 9.3671 | 8932.4067 | 37.3982 | 10.3884 | 11837.3461 | 49.5606 | 13.7668
2 | [13 empty] | 8054.2898 | 33.7217 | 9.3671 | 8932.4067 | 37.3982 | 10.3884 | 11837.3461 | 49.5606 | 13.7668
3 | [13 empty] | 8054.2898 | 33.7217 | 9.3671 | 8932.4067 | 37.3982 | 10.3884 | 11837.3461 | 49.5606 | 13.7668
4 | [13 empty] | 8054.2898 | 33.7217 | 9.3671 | 8932.4067 | 37.3982 | 10.3884 | 11837.3461 | 49.5606 | 13.7668
5 | 96.6207 | 1.7683 | 0.5479 | 0.0887 | 0.0857 | 0.0023 | 0.0167 | 0.0117 | 0.0085 | 0.0045 | 0.713 | 0.132 | 0.6942 | 8137.4559 | 34.0699 | 9.4639 | 9021.4007 | 37.7708 | 10.4919 | 11883.3239 | 49.7531 | 13.8203 | -17.6 | -20.9
6 | [13 empty] | 8137.4559 | 34.0699 | 9.4639 | 9021.4007 | 37.7708 | 10.4919 | 11883.3239 | 49.7531 | 13.8203
7 | [13 empty] | 8137.4559 | 34.0699 | 9.4639 | 9021.4007 | 37.7708 | 10.4919 | 11883.3239 | 49.7531 | 13.8203
8 | [13 empty] | 8137.4559 | 34.0699 | 9.4639 | 9021.4007 | 37.7708 | 10.4919 | 11883.3239 | 49.7531 | 13.8203
9 | [13 empty] | 8137.4559 | 34.0699 | 9.4639 | 9021.4007 | 37.7708 | 10.4919 | 11883.3239 | 49.7531 | 13.8203
10 | [13 empty] | 8137.4559 | 34.0699 | 9.4639 | 9021.4007 | 37.7708 | 10.4919 | 11883.3239 | 49.7531 | 13.8203
11 | [13 empty] | 8137.4559 | 34.0699 | 9.4639 | 9021.4007 | 37.7708 | 10.4919 | 11883.3239 | 49.7531 | 13.8203
12 | 96.195 | 2.0542 | 0.6352 | 0.1011 | 0.099 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0145 | 0.0184 | 0.0049 | 0.7034 | 0.1532 | 0.6979 | 8174.2382 | 34.2239 | 9.5066 | 9060.7625 | 37.9356 | 10.5377 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431 | -16.5 | -19.8
13 | [13 empty] | 8174.2382 | 34.2239 | 9.5066 | 9060.7625 | 37.9356 | 10.5377 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
14 | [13 empty] | 8174.2382 | 34.2239 | 9.5066 | 9060.7625 | 37.9356 | 10.5377 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
15 | [13 empty] | 8174.2382 | 34.2239 | 9.5066 | 9060.7625 | 37.9356 | 10.5377 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
16 | [13 empty] | 8174.2382 | 34.2239 | 9.5066 | 9060.7625 | 37.9356 | 10.5377 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
17 | [13 empty] | 8174.2382 | 34.2239 | 9.5066 | 9060.7625 | 37.9356 | 10.5377 | 11902.9571 | 49.8353 | 13.8431
18 | 96.2148 | 2.0538 | 0.6444 | 0.1031 | 0.1006 | 0.0015 | 0.0194 | 0.0139 | 0.0178 | 0.0044 | 0.6759 | 0.1504 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85 | -18.2 | -23.2
19 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
20 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
21 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
22 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
23 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
24 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85 |  |  | 0,000073 | 0,0002 | 0,000
25 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.9662 | 37.9532 | 10.5426 | 11908.8327 | 49.8599 | 13.85
26 | 96.2897 | 2 | 0.6312 | 0.1013 | 0.0997 | 0.0014 | 0.0199 | 0.0144 | 0.0196 | 0.0045 | 0.6704 | 0.1479 | 0.6974 | 8173.9994 | 34.2229 | 9.5064 | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483 | -21.8 | -26
27 | [13 empty] | 8173.9994 | 34.2229 | 9.5064 | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
28 | [13 empty] | 8173.9994 | 34.2229 | 9.5064 | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
29 | [13 empty] | 8173.9994 | 34.2229 | 9.5064 | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
30 | [13 empty] | 8173.9994 | 34.2229 | 9.5064 | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
31 | [13 empty] | 8173.9994 | 34.2229 | 9.5064 | 9060.6192 | 37.935 | 10.5375 | 11907.3757 | 49.8538 | 13.8483
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8156.3009 | 34.1488 | 9.4858 | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 9041.631 | 37.8555 | 10.5154
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 9041.01 | 37.8529 | 10.5147
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 9041.3921 | 37.8545 | 10.5151
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 9041.2727 | 37.854 | 10.515
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 9041.8698 | 37.8565 | 10.5157
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата