## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8226.7843 | 34.4439 | 9.5678 | 9111.9472 | 38.1499 | 10.5972 | 11700.6785 | 48.9884 | 13.6079
2 | 92.2799 | 3.8177 | 0.9694 | 0.119 | 0.1644 | 0.0009 | 0.0419 | 0.0334 | 0.0409 | 0.0058 | 1.3195 | 1.2072 | 0.7307 | 8225.2318 | 34.4374 | 9.5659 | 9110.2036 | 38.1426 | 10.5952 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033 | -8.4 | -10.2 | 0,0001 | 0.0003 | 0
3 | [13 empty] | 8225.2318 | 34.4374 | 9.5659 | 9110.2036 | 38.1426 | 10.5952 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
4 | [13 empty] | 8225.2318 | 34.4374 | 9.5659 | 9110.2036 | 38.1426 | 10.5952 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
5 | [13 empty] | 8225.2318 | 34.4374 | 9.5659 | 9110.2036 | 38.1426 | 10.5952 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
6 | [13 empty] | 8225.2318 | 34.4374 | 9.5659 | 9110.2036 | 38.1426 | 10.5952 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
7 | [13 empty] | 8225.2318 | 34.4374 | 9.5659 | 9110.2036 | 38.1426 | 10.5952 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
8 | [13 empty] | 8225.2318 | 34.4374 | 9.5659 | 9110.2036 | 38.1426 | 10.5952 | 11696.7375 | 48.9719 | 13.6033
9 | 92.2828 | 3.8106 | 0.9689 | 0.1178 | 0.1621 | 0.0025 | 0.0413 | 0.0328 | 0.0687 | 0.0041 | 1.2995 | 1.2089 | 0.7313 | 8234.3557 | 34.4756 | 9.5766 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11704.3567 | 49.0038 | 13.6122 | -8.3 | -10.7
10 | [13 empty] | 8234.3557 | 34.4756 | 9.5766 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11704.3567 | 49.0038 | 13.6122
11 | [13 empty] | 8234.3557 | 34.4756 | 9.5766 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11704.3567 | 49.0038 | 13.6122
12 | [13 empty] | 8234.3557 | 34.4756 | 9.5766 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11704.3567 | 49.0038 | 13.6122
13 | [13 empty] | 8234.3557 | 34.4756 | 9.5766 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11704.3567 | 49.0038 | 13.6122
14 | [13 empty] | 8234.3557 | 34.4756 | 9.5766 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11704.3567 | 49.0038 | 13.6122
15 | [13 empty] | 8234.3557 | 34.4756 | 9.5766 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11704.3567 | 49.0038 | 13.6122
16 | 92.17 | 3.9044 | 0.9826 | 0.1197 | 0.166 | 0.0035 | 0.0431 | 0.0337 | 0.0432 | 0.0028 | 1.309 | 1.222 | 0.7316 | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11707.4378 | 49.0167 | 13.6158 | -8.7 | -11.5
17 | [13 empty] | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11707.4378 | 49.0167 | 13.6158
18 | [13 empty] | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11707.4378 | 49.0167 | 13.6158
19 | [13 empty] | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11707.4378 | 49.0167 | 13.6158
20 | [13 empty] | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11707.4378 | 49.0167 | 13.6158
21 | [13 empty] | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11707.4378 | 49.0167 | 13.6158
22 | [13 empty] | 8234.8334 | 34.4776 | 9.5771 | 9124.5583 | 38.2027 | 10.6119 | 11707.4378 | 49.0167 | 13.6158
23 | 92.4633 | 3.766 | 0.9513 | 0.1183 | 0.1607 | 0.0028 | 0.0412 | 0.0327 | 0.0431 | 0.0044 | 1.2777 | 1.1385 | 0.7291 | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.8021 | 38.1786 | 10.6052 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -8.9 | -11.8
24 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.8021 | 38.1786 | 10.6052 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
25 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.8021 | 38.1786 | 10.6052 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
26 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.8021 | 38.1786 | 10.6052 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
27 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.8021 | 38.1786 | 10.6052 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
28 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.8021 | 38.1786 | 10.6052 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
29 | [13 empty] | 8229.125 | 34.4537 | 9.5705 | 9118.8021 | 38.1786 | 10.6052 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
30 | 92.4689 | 3.7685 | 0.9525 | 0.1185 | 0.1607 | 0.0031 | 0.0415 | 0.0326 | 0.0435 | 0.0036 | 1.2682 | 1.1384 | 0.7291 | 8230.5819 | 34.4598 | 9.5722 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11722.1507 | 49.0783 | 13.6329 | -8.4 | -13.1
31 | [13 empty] | 8230.5819 | 34.4598 | 9.5722 | 9120.3785 | 38.1852 | 10.607 | 11722.1507 | 49.0783 | 13.6329
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8231.4657 | 34.4635 | 9.5732 | 9119.4231 | 38.1812 | 10.6059
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9119.4231 | 38.1812 | 10.6059
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9119.4708 | 38.1814 | 10.6059
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9118.7543 | 38.1784 | 10.6051
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9118.6588 | 38.178 | 10.605
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата