## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №452 | [18 empty] | Маршрут №452
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина III"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8184.7713 | 34.268 | 9.5189 | 9066.5426 | 37.9598 | 10.5444 | 11623.3641 | 48.6647 | 13.518
2 | 91.5385 | 5.6126 | 0.065 | 0.0039 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0052 | 0.0065 | 0.1512 | 0.0068 | 0.6115 | 1.9906 | 0.7332 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9069.5998 | 37.9726 | 10.5479 | 11624.7255 | 48.6704 | 13.5196 | -8.7 | -7.6 | 0,00016 | 0.0003 | 0
3 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9069.5998 | 37.9726 | 10.5479 | 11624.7255 | 48.6704 | 13.5196
4 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9069.5998 | 37.9726 | 10.5479 | 11624.7255 | 48.6704 | 13.5196
5 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9069.5998 | 37.9726 | 10.5479 | 11624.7255 | 48.6704 | 13.5196
6 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9069.5998 | 37.9726 | 10.5479 | 11624.7255 | 48.6704 | 13.5196
7 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9069.5998 | 37.9726 | 10.5479 | 11624.7255 | 48.6704 | 13.5196
8 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9069.5998 | 37.9726 | 10.5479 | 11624.7255 | 48.6704 | 13.5196
9 | 91.6322 | 5.5452 | 0.0644 | 0.004 | 0.0074 | 0.0006 | 0.0052 | 0.0064 | 0.1451 | 0.0081 | 0.6139 | 1.9675 | 0.7323 | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.6079 | 37.9517 | 10.5421 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198 | -8.8 | -8.2
10 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.6079 | 37.9517 | 10.5421 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
11 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.6079 | 37.9517 | 10.5421 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
12 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.6079 | 37.9517 | 10.5421 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
13 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.6079 | 37.9517 | 10.5421 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
14 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.6079 | 37.9517 | 10.5421 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
15 | [13 empty] | 8182.9083 | 34.2602 | 9.5167 | 9064.6079 | 37.9517 | 10.5421 | 11624.9643 | 48.6714 | 13.5198
16 | 91.514 | 5.6305 | 0.0651 | 0.004 | 0.0077 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0065 | 0.1599 | 0.0055 | 0.5958 | 2.0046 | 0.7336 | 8191.8173 | 34.2975 | 9.5271 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11626.899 | 48.6795 | 13.5221 | -9 | -8.6
17 | [13 empty] | 8191.8173 | 34.2975 | 9.5271 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11626.899 | 48.6795 | 13.5221
18 | [13 empty] | 8191.8173 | 34.2975 | 9.5271 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11626.899 | 48.6795 | 13.5221
19 | [13 empty] | 8191.8173 | 34.2975 | 9.5271 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11626.899 | 48.6795 | 13.5221
20 | [13 empty] | 8191.8173 | 34.2975 | 9.5271 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11626.899 | 48.6795 | 13.5221
21 | [13 empty] | 8191.8173 | 34.2975 | 9.5271 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11626.899 | 48.6795 | 13.5221
22 | [13 empty] | 8191.8173 | 34.2975 | 9.5271 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11626.899 | 48.6795 | 13.5221
23 | 91.5447 | 5.6072 | 0.0652 | 0.0041 | 0.0076 | 0.0006 | 0.0056 | 0.0071 | 0.1714 | 0.0048 | 0.5903 | 1.9914 | 0.7336 | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579 | 11631.9386 | 48.7006 | 13.5279 | -9.2 | -8.8
24 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579 | 11631.9386 | 48.7006 | 13.5279
25 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579 | 11631.9386 | 48.7006 | 13.5279
26 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579 | 11631.9386 | 48.7006 | 13.5279
27 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579 | 11631.9386 | 48.7006 | 13.5279
28 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579 | 11631.9386 | 48.7006 | 13.5279
29 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9078.1983 | 38.0086 | 10.5579 | 11631.9386 | 48.7006 | 13.5279
30 | 91.6446 | 5.565 | 0.0648 | 0.004 | 0.0074 | 0.0006 | 0.0054 | 0.0066 | 0.124 | 0.0057 | 0.5984 | 1.9735 | 0.7318 | 8178.7285 | 34.2427 | 9.5119 | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537 | 11623.3402 | 48.6646 | 13.5179 | -9.1 | -11.6
31 | [13 empty] | 8178.7285 | 34.2427 | 9.5119 | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537 | 11623.3402 | 48.6646 | 13.5179
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8189.2138 | 34.2866 | 9.5241 | 9071.3434 | 37.9799 | 10.55
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №452
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №452 |  | 9071.3434 | 37.9799 | 10.55
Івано-Франківська | ГРС Витвиця | 9071.3434 | 37.9799 | 10.55
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата