## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8083.429 | 33.8437 | 9.401 | 8956.7332 | 37.5001 | 10.4167 | 11557.8486 | 48.3904 | 13.4418
2 | 92.5121 | 3.4226 | 0.5265 | 0.0658 | 0.093 | 0.001 | 0.0268 | 0.0226 | 0.0439 | 0.0087 | 2.0442 | 1.2328 | 0.7243 | 8056.7021 | 33.7318 | 9.3699 | 8927.3432 | 37.377 | 10.3825 | 11511.8708 | 48.1979 | 13.3883 | -4 | -8.9 | 0,0002 | 0.0003 | 0
3 | [13 empty] | 8056.7021 | 33.7318 | 9.3699 | 8927.3432 | 37.377 | 10.3825 | 11511.8708 | 48.1979 | 13.3883
4 | [13 empty] | 8056.7021 | 33.7318 | 9.3699 | 8927.3432 | 37.377 | 10.3825 | 11511.8708 | 48.1979 | 13.3883
5 | [13 empty] | 8056.7021 | 33.7318 | 9.3699 | 8927.3432 | 37.377 | 10.3825 | 11511.8708 | 48.1979 | 13.3883
6 | [13 empty] | 8056.7021 | 33.7318 | 9.3699 | 8927.3432 | 37.377 | 10.3825 | 11511.8708 | 48.1979 | 13.3883
7 | [13 empty] | 8056.7021 | 33.7318 | 9.3699 | 8927.3432 | 37.377 | 10.3825 | 11511.8708 | 48.1979 | 13.3883
8 | [13 empty] | 8056.7021 | 33.7318 | 9.3699 | 8927.3432 | 37.377 | 10.3825 | 11511.8708 | 48.1979 | 13.3883
9 | 92.4555 | 3.5557 | 0.586 | 0.0725 | 0.1012 | 0.002 | 0.0266 | 0.0213 | 0.0733 | 0.0059 | 1.8043 | 1.2957 | 0.7265 | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8972.7239 | 37.567 | 10.4353 | 11553.5255 | 48.3723 | 13.4368 | -4.7 | -9.1
10 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8972.7239 | 37.567 | 10.4353 | 11553.5255 | 48.3723 | 13.4368
11 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8972.7239 | 37.567 | 10.4353 | 11553.5255 | 48.3723 | 13.4368
12 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8972.7239 | 37.567 | 10.4353 | 11553.5255 | 48.3723 | 13.4368
13 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8972.7239 | 37.567 | 10.4353 | 11553.5255 | 48.3723 | 13.4368
14 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8972.7239 | 37.567 | 10.4353 | 11553.5255 | 48.3723 | 13.4368
15 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8972.7239 | 37.567 | 10.4353 | 11553.5255 | 48.3723 | 13.4368
16 | 92.5013 | 3.6092 | 0.7621 | 0.0937 | 0.1286 | 0.0026 | 0.0337 | 0.0268 | 0.0603 | 0.004 | 1.6127 | 1.165 | 0.7271 | 8158.4266 | 34.1577 | 9.4883 | 9041.9415 | 37.8568 | 10.5158 | 11637.1932 | 48.7226 | 13.5341 | -5.3 | -9.3
17 | [13 empty] | 8158.4266 | 34.1577 | 9.4883 | 9041.9415 | 37.8568 | 10.5158 | 11637.1932 | 48.7226 | 13.5341
18 | [13 empty] | 8158.4266 | 34.1577 | 9.4883 | 9041.9415 | 37.8568 | 10.5158 | 11637.1932 | 48.7226 | 13.5341
19 | [13 empty] | 8158.4266 | 34.1577 | 9.4883 | 9041.9415 | 37.8568 | 10.5158 | 11637.1932 | 48.7226 | 13.5341
20 | [13 empty] | 8158.4266 | 34.1577 | 9.4883 | 9041.9415 | 37.8568 | 10.5158 | 11637.1932 | 48.7226 | 13.5341
21 | [13 empty] | 8158.4266 | 34.1577 | 9.4883 | 9041.9415 | 37.8568 | 10.5158 | 11637.1932 | 48.7226 | 13.5341
22 | [13 empty] | 8158.4266 | 34.1577 | 9.4883 | 9041.9415 | 37.8568 | 10.5158 | 11637.1932 | 48.7226 | 13.5341
23 | 92.7203 | 3.5859 | 0.6772 | 0.0847 | 0.1152 | 0.0006 | 0.0296 | 0.0231 | 0.0345 | 0.0047 | 1.6245 | 1.0997 | 0.7239 | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9013.5905 | 37.7381 | 10.4828 | 11626.4213 | 48.6775 | 13.5215 | -6.4 | -10.2
24 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9013.5905 | 37.7381 | 10.4828 | 11626.4213 | 48.6775 | 13.5215
25 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9013.5905 | 37.7381 | 10.4828 | 11626.4213 | 48.6775 | 13.5215
26 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9013.5905 | 37.7381 | 10.4828 | 11626.4213 | 48.6775 | 13.5215
27 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9013.5905 | 37.7381 | 10.4828 | 11626.4213 | 48.6775 | 13.5215
28 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9013.5905 | 37.7381 | 10.4828 | 11626.4213 | 48.6775 | 13.5215
29 | [13 empty] | 8135.6168 | 34.0622 | 9.4617 | 9013.5905 | 37.7381 | 10.4828 | 11626.4213 | 48.6775 | 13.5215
30 | 92.5815 | 3.5768 | 0.5756 | 0.0719 | 0.0989 | 0.0018 | 0.0263 | 0.0205 | 0.0467 | 0.0062 | 1.8718 | 1.122 | 0.7239 | 8098.4285 | 33.9065 | 9.4185 | 8976.9515 | 37.5847 | 10.4402 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667 | -8.2 | -11.5
31 | [13 empty] | 8098.4285 | 33.9065 | 9.4185 | 8976.9515 | 37.5847 | 10.4402 | 11579.297 | 48.4802 | 13.4667
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8115.7926 | 33.9792 | 9.4387 | 8992.8825 | 37.6514 | 10.4587
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 8992.8825 | 37.6514 | 10.4587
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 8993.2408 | 37.6529 | 10.4591
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 8991.8077 | 37.6469 | 10.4575
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 8992.2138 | 37.6486 | 10.4579
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата