## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №457 | [18 empty] | Маршрут №457
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.4481 | 34.4718 | 9.5755 | 9118.9215 | 38.1791 | 10.6053 | 11699.2215 | 48.9823 | 13.6062
2 | 92.2698 | 3.834 | 0.9748 | 0.1179 | 0.1623 | 0.0014 | 0.0416 | 0.033 | 0.0395 | 0.0054 | 1.31 | 1.2103 | 0.7307 | 8226.4021 | 34.4423 | 9.5673 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11698.0034 | 48.9772 | 13.6048 | -16.6 | -10.2 | 0,0002 | 0.0003 | 0
3 | [13 empty] | 8226.4021 | 34.4423 | 9.5673 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11698.0034 | 48.9772 | 13.6048
4 | [13 empty] | 8226.4021 | 34.4423 | 9.5673 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11698.0034 | 48.9772 | 13.6048
5 | [13 empty] | 8226.4021 | 34.4423 | 9.5673 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11698.0034 | 48.9772 | 13.6048
6 | [13 empty] | 8226.4021 | 34.4423 | 9.5673 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11698.0034 | 48.9772 | 13.6048
7 | [13 empty] | 8226.4021 | 34.4423 | 9.5673 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11698.0034 | 48.9772 | 13.6048
8 | [13 empty] | 8226.4021 | 34.4423 | 9.5673 | 9111.4695 | 38.1479 | 10.5966 | 11698.0034 | 48.9772 | 13.6048
9 | 92.0704 | 3.9042 | 0.9874 | 0.1193 | 0.1661 | 0.0043 | 0.0416 | 0.0332 | 0.0674 | 0.0046 | 1.3448 | 1.2567 | 0.733 | 8236.2426 | 34.4835 | 9.5788 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11693.2504 | 48.9573 | 13.5993 | -17.1 | -12.2
10 | [13 empty] | 8236.2426 | 34.4835 | 9.5788 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11693.2504 | 48.9573 | 13.5993
11 | [13 empty] | 8236.2426 | 34.4835 | 9.5788 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11693.2504 | 48.9573 | 13.5993
12 | [13 empty] | 8236.2426 | 34.4835 | 9.5788 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11693.2504 | 48.9573 | 13.5993
13 | [13 empty] | 8236.2426 | 34.4835 | 9.5788 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11693.2504 | 48.9573 | 13.5993
14 | [13 empty] | 8236.2426 | 34.4835 | 9.5788 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11693.2504 | 48.9573 | 13.5993
15 | [13 empty] | 8236.2426 | 34.4835 | 9.5788 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11693.2504 | 48.9573 | 13.5993
16 | 92.3959 | 3.7932 | 0.9597 | 0.1187 | 0.1624 | 0.0031 | 0.042 | 0.033 | 0.0473 | 0.0044 | 1.2817 | 1.1586 | 0.7298 | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11718.3531 | 49.0624 | 13.6284 | -17.9 | -12.7
17 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11718.3531 | 49.0624 | 13.6284
18 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11718.3531 | 49.0624 | 13.6284
19 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11718.3531 | 49.0624 | 13.6284
20 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11718.3531 | 49.0624 | 13.6284
21 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11718.3531 | 49.0624 | 13.6284
22 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11718.3531 | 49.0624 | 13.6284
23 | 92.4835 | 3.7466 | 0.9471 | 0.118 | 0.16 | 0.0028 | 0.0413 | 0.0326 | 0.0436 | 0.0073 | 1.2893 | 1.1279 | 0.7289 | 8227.0709 | 34.4451 | 9.5681 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11718.998 | 49.0651 | 13.6292 | -16.1 | -11.8
24 | [13 empty] | 8227.0709 | 34.4451 | 9.5681 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11718.998 | 49.0651 | 13.6292
25 | [13 empty] | 8227.0709 | 34.4451 | 9.5681 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11718.998 | 49.0651 | 13.6292
26 | [13 empty] | 8227.0709 | 34.4451 | 9.5681 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11718.998 | 49.0651 | 13.6292
27 | [13 empty] | 8227.0709 | 34.4451 | 9.5681 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11718.998 | 49.0651 | 13.6292
28 | [13 empty] | 8227.0709 | 34.4451 | 9.5681 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11718.998 | 49.0651 | 13.6292
29 | [13 empty] | 8227.0709 | 34.4451 | 9.5681 | 9116.5808 | 38.1693 | 10.6026 | 11718.998 | 49.0651 | 13.6292
30 | 92.5176 | 3.7229 | 0.9478 | 0.1178 | 0.1592 | 0.0023 | 0.041 | 0.0324 | 0.0412 | 0.0071 | 1.2706 | 1.1401 | 0.7287 | 8224.4914 | 34.4343 | 9.5651 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11711.8087 | 49.035 | 13.6208 | -17.3 | -12.5
31 | [13 empty] | 8224.4914 | 34.4343 | 9.5651 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946 | 11711.8087 | 49.035 | 13.6208
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8230.4864 | 34.4594 | 9.5721 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №457
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №457 |  | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на АГНКС | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата