## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8282.9847 | 34.6792 | 9.6331 | 9169.9629 | 38.3928 | 10.6647 | 11680.8543 | 48.9054 | 13.5848
2 | 90.9892 | 3.8055 | 1.2378 | 0.1666 | 0.2927 | 0.0045 | 0.0816 | 0.0653 | 0.1232 | 0.0073 | 2.3633 | 0.863 | 0.7422 | 8278.0406 | 34.6585 | 9.6274 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777 | -9.6 | -5.5
3 | [13 empty] | 8278.0406 | 34.6585 | 9.6274 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
4 | [13 empty] | 8278.0406 | 34.6585 | 9.6274 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
5 | [13 empty] | 8278.0406 | 34.6585 | 9.6274 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
6 | [13 empty] | 8278.0406 | 34.6585 | 9.6274 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
7 | [13 empty] | 8278.0406 | 34.6585 | 9.6274 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
8 | [13 empty] | 8278.0406 | 34.6585 | 9.6274 | 9164.6127 | 38.3704 | 10.6584 | 11674.7398 | 48.8798 | 13.5777
9 | 90.9754 | 3.7979 | 1.2283 | 0.1681 | 0.2917 | 0.0058 | 0.079 | 0.0638 | 0.1116 | 0.009 | 2.4206 | 0.8488 | 0.7418 | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466 | 11665.0188 | 48.8391 | 13.5664 | -8.9 | -4.6 | 0,0001 | 0,0002 | відс
10 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466 | 11665.0188 | 48.8391 | 13.5664
11 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466 | 11665.0188 | 48.8391 | 13.5664
12 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466 | 11665.0188 | 48.8391 | 13.5664
13 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466 | 11665.0188 | 48.8391 | 13.5664
14 | [13 empty] | 8268.6062 | 34.619 | 9.6164 | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466 | 11665.0188 | 48.8391 | 13.5664
15 | 90.9157 | 3.8126 | 1.2445 | 0.1697 | 0.2944 | 0.0055 | 0.084 | 0.0656 | 0.0973 | 0.0089 | 2.4448 | 0.857 | 0.7421 | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443 | 11660.2419 | 48.8191 | 13.5609 | -8.9 | -4.2
16 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443 | 11660.2419 | 48.8191 | 13.5609
17 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443 | 11660.2419 | 48.8191 | 13.5609
18 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443 | 11660.2419 | 48.8191 | 13.5609
19 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443 | 11660.2419 | 48.8191 | 13.5609
20 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443 | 11660.2419 | 48.8191 | 13.5609
21 | [13 empty] | 8266.9343 | 34.612 | 9.6144 | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443 | 11660.2419 | 48.8191 | 13.5609
22 | 91.19 | 3.679 | 1.1961 | 0.1629 | 0.2833 | 0.0037 | 0.0775 | 0.0621 | 0.1081 | 0.0091 | 2.3979 | 0.8303 | 0.7399 | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563 | -9.1 | -5.1
23 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
24 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
25 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
26 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
27 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
28 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
29 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
30 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
31 | [13 empty] | 8255.5413 | 34.5643 | 9.6012 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304 | 11662.081 | 48.8268 | 13.563
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8265.5729 | 34.6063 | 9.6129 | 9151.1657 | 38.3141 | 10.6428
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9151.1657 | 38.3141 | 10.6428
Луганська | Кремінне | 9151.1657 | 38.3141 | 10.6428
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата