## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
2 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
3 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
4 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
5 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
6 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
7 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
8 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
9 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
10 | [13 empty] | 8150.5925 | 34.1249 | 9.4791 | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498 | 11586.2952 | 48.5095 | 13.4749
11 | 91.7076 | 2.9218 | 0.8581 | 0.1219 | 0.2043 | 0.0088 | 0.0546 | 0.0447 | 0.0805 | 0.0103 | 3.8885 | 0.0989 | 0.7266 | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782 | -8.4 | -6.8 | 0,0002 | 0,003 | відсутні
12 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
13 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
14 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
15 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
16 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
17 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
18 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
19 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
20 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
21 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
22 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
23 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
24 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
25 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
26 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
27 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
28 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
29 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
30 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
31 | [13 empty] | 8065.5155 | 33.7687 | 9.3802 | 8934.628 | 37.4075 | 10.391 | 11503.2007 | 48.1616 | 13.3782
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8088.1104 | 33.8633 | 9.4065 | 8959.0619 | 37.5098 | 10.4194
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 8959.0619 | 37.5098 | 10.4194
Луганська | Ст.Луганська | 8959.0619 | 37.5098 | 10.4194
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата