## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №654 | [18 empty] | Маршрут №654
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464 | 11666.6191 | 48.8458 | 13.5683
2 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9154.2468 | 38.327 | 10.6464 | 11666.6191 | 48.8458 | 13.5683
3 | 91.0924 | 3.7493 | 1.2152 | 0.1588 | 0.2855 | 0.0055 | 0.0817 | 0.0658 | 0.1317 | 0.0095 | 2.3614 | 0.8432 | 0.7414 | 8273.5026 | 34.6395 | 9.6221 | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529 | 11674.907 | 48.8805 | 13.5779 | -8.4 | -3.9 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8273.5026 | 34.6395 | 9.6221 | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529 | 11674.907 | 48.8805 | 13.5779
5 | [13 empty] | 8273.5026 | 34.6395 | 9.6221 | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529 | 11674.907 | 48.8805 | 13.5779
6 | [13 empty] | 8273.5026 | 34.6395 | 9.6221 | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529 | 11674.907 | 48.8805 | 13.5779
7 | [13 empty] | 8273.5026 | 34.6395 | 9.6221 | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529 | 11674.907 | 48.8805 | 13.5779
8 | [13 empty] | 8273.5026 | 34.6395 | 9.6221 | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529 | 11674.907 | 48.8805 | 13.5779
9 | [13 empty] | 8273.5026 | 34.6395 | 9.6221 | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529 | 11674.907 | 48.8805 | 13.5779
10 | 90.9678 | 3.8073 | 1.2338 | 0.1683 | 0.294 | 0.0046 | 0.0827 | 0.0665 | 0.1138 | 0.0082 | 2.4073 | 0.8457 | 0.742 | 8273.6936 | 34.6403 | 9.6223 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11670.1062 | 48.8604 | 13.5723 | -8.7 | -4.6
11 | [13 empty] | 8273.6936 | 34.6403 | 9.6223 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11670.1062 | 48.8604 | 13.5723
12 | [13 empty] | 8273.6936 | 34.6403 | 9.6223 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11670.1062 | 48.8604 | 13.5723
13 | [13 empty] | 8273.6936 | 34.6403 | 9.6223 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11670.1062 | 48.8604 | 13.5723
14 | [13 empty] | 8273.6936 | 34.6403 | 9.6223 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11670.1062 | 48.8604 | 13.5723
15 | [13 empty] | 8273.6936 | 34.6403 | 9.6223 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11670.1062 | 48.8604 | 13.5723
16 | 90.9243 | 3.7973 | 1.2354 | 0.1682 | 0.2936 | 0.0059 | 0.0843 | 0.069 | 0.1485 | 0.008 | 2.4193 | 0.8462 | 0.7432 | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666 | 11675.2892 | 48.8821 | 13.5784 | -8.9 | -5.2
17 | [13 empty] | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666 | 11675.2892 | 48.8821 | 13.5784
18 | [13 empty] | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666 | 11675.2892 | 48.8821 | 13.5784
19 | [13 empty] | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666 | 11675.2892 | 48.8821 | 13.5784
20 | [13 empty] | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666 | 11675.2892 | 48.8821 | 13.5784
21 | [13 empty] | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666 | 11675.2892 | 48.8821 | 13.5784
22 | [13 empty] | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666 | 11675.2892 | 48.8821 | 13.5784
23 | [13 empty] | 8284.179 | 34.6842 | 9.6345 | 9171.0854 | 38.3975 | 10.666 | 11675.2892 | 48.8821 | 13.5784
24 | 91.0715 | 3.7112 | 1.2087 | 0.1586 | 0.2834 | 0.0029 | 0.0859 | 0.0703 | 0.1418 | 0.0095 | 2.42 | 0.8362 | 0.7417 | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
25 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
26 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
27 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
28 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
29 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
30 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
31 | [13 empty] | 8270.3737 | 34.6264 | 9.6184 | 9156.3009 | 38.3356 | 10.6488 | 11660.839 | 48.8216 | 13.5616
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8275.3178 | 34.6471 | 9.6242 | 9161.6271 | 38.3579 | 10.655
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №654
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №654 |  | 9161.6271 | 38.3579 | 10.655
Луганська | Сєвєродонецьк (на Лисичанськ) | 9161.6033 | 38.3578 | 10.6549
Луганська | Сєвєродонецьк (побут) | 9161.651 | 38.358 | 10.655
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата