## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8014.1159 | 33.5535 | 9.3204 | 8880.4339 | 37.1806 | 10.3279 | 11495.4621 | 48.1292 | 13.3692
2 | [13 empty] | 8014.1159 | 33.5535 | 9.3204 | 8880.4339 | 37.1806 | 10.3279 | 11495.4621 | 48.1292 | 13.3692
3 | 95.005 | 2.4097 | 0.6426 | 0.0826 | 0.0888 | 0.0054 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0127 | 0.0087 | 1.505 | 0.2042 | 0.7041 | 8123.0535 | 34.0096 | 9.4471 | 9003.2723 | 37.6949 | 10.4708 | 11775.0312 | 49.2997 | 13.6944 | -9.6 | -5.4 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8123.0535 | 34.0096 | 9.4471 | 9003.2723 | 37.6949 | 10.4708 | 11775.0312 | 49.2997 | 13.6944
5 | [13 empty] | 8123.0535 | 34.0096 | 9.4471 | 9003.2723 | 37.6949 | 10.4708 | 11775.0312 | 49.2997 | 13.6944
6 | [13 empty] | 8123.0535 | 34.0096 | 9.4471 | 9003.2723 | 37.6949 | 10.4708 | 11775.0312 | 49.2997 | 13.6944
7 | [13 empty] | 8123.0535 | 34.0096 | 9.4471 | 9003.2723 | 37.6949 | 10.4708 | 11775.0312 | 49.2997 | 13.6944
8 | [13 empty] | 8123.0535 | 34.0096 | 9.4471 | 9003.2723 | 37.6949 | 10.4708 | 11775.0312 | 49.2997 | 13.6944
9 | [13 empty] | 8123.0535 | 34.0096 | 9.4471 | 9003.2723 | 37.6949 | 10.4708 | 11775.0312 | 49.2997 | 13.6944
10 | [13 empty] | 8123.0535 | 34.0096 | 9.4471 | 9003.2723 | 37.6949 | 10.4708 | 11775.0312 | 49.2997 | 13.6944
11 | 94.9656 | 2.5146 | 0.6892 | 0.0911 | 0.0947 | 0.0009 | 0.0183 | 0.0128 | 0.013 | 0.0096 | 1.2868 | 0.3034 | 0.7055 | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9027.7063 | 37.7972 | 10.4992 | 11796.0974 | 49.3879 | 13.7189 | -9.8 | -5.4
12 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9027.7063 | 37.7972 | 10.4992 | 11796.0974 | 49.3879 | 13.7189
13 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9027.7063 | 37.7972 | 10.4992 | 11796.0974 | 49.3879 | 13.7189
14 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9027.7063 | 37.7972 | 10.4992 | 11796.0974 | 49.3879 | 13.7189
15 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9027.7063 | 37.7972 | 10.4992 | 11796.0974 | 49.3879 | 13.7189
16 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9027.7063 | 37.7972 | 10.4992 | 11796.0974 | 49.3879 | 13.7189
17 | 95.5295 | 2.2252 | 0.6531 | 0.0932 | 0.1018 | 0.0031 | 0.0161 | 0.0124 | 0.01 | 0.0082 | 1.1767 | 0.1707 | 0.7013 | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567 | -10.2 | -5.7
18 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
19 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
20 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
21 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
22 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
23 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
24 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
25 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
26 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
27 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
28 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
29 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
30 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
31 | [13 empty] | 8143.0688 | 34.0934 | 9.4704 | 9025.8433 | 37.7894 | 10.4971 | 11828.6282 | 49.5241 | 13.7567
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8134.0404 | 34.0556 | 9.4599 | 9015.5012 | 37.7461 | 10.485
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9015.5012 | 37.7461 | 10.485
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9015.5012 | 37.7461 | 10.485
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата