## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №689 | [18 empty] | Маршрут №689
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "АЗОТ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8053.5971 | 33.7188 | 9.3663 | 8921.5631 | 37.3528 | 10.3758 | 11461.6893 | 47.9878 | 13.3299
2 | [13 empty] | 8053.5971 | 33.7188 | 9.3663 | 8921.5631 | 37.3528 | 10.3758 | 11461.6893 | 47.9878 | 13.3299
3 | 94.8447 | 2.4508 | 0.7077 | 0.097 | 0.1087 | 0.0065 | 0.019 | 0.0127 | 0.0116 | 0.01 | 1.4487 | 0.2826 | 0.7063 | 8137.2649 | 34.0691 | 9.4636 | 9018.439 | 37.7584 | 10.4884 | 11776.7748 | 49.307 | 13.6964 | -10.3 | -3 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8137.2649 | 34.0691 | 9.4636 | 9018.439 | 37.7584 | 10.4884 | 11776.7748 | 49.307 | 13.6964
5 | [13 empty] | 8137.2649 | 34.0691 | 9.4636 | 9018.439 | 37.7584 | 10.4884 | 11776.7748 | 49.307 | 13.6964
6 | [13 empty] | 8137.2649 | 34.0691 | 9.4636 | 9018.439 | 37.7584 | 10.4884 | 11776.7748 | 49.307 | 13.6964
7 | [13 empty] | 8137.2649 | 34.0691 | 9.4636 | 9018.439 | 37.7584 | 10.4884 | 11776.7748 | 49.307 | 13.6964
8 | [13 empty] | 8137.2649 | 34.0691 | 9.4636 | 9018.439 | 37.7584 | 10.4884 | 11776.7748 | 49.307 | 13.6964
9 | [13 empty] | 8137.2649 | 34.0691 | 9.4636 | 9018.439 | 37.7584 | 10.4884 | 11776.7748 | 49.307 | 13.6964
10 | 95.2104 | 2.427 | 0.6719 | 0.0899 | 0.0945 | 0.0037 | 0.0222 | 0.0144 | 0.0161 | 0.0092 | 1.1789 | 0.2618 | 0.704 | 8152.6226 | 34.1334 | 9.4815 | 9035.7792 | 37.831 | 10.5086 | 11580.2046 | 48.484 | 13.4678 | -9.6 | -5.5
11 | [13 empty] | 8152.6226 | 34.1334 | 9.4815 | 9035.7792 | 37.831 | 10.5086 | 11580.2046 | 48.484 | 13.4678
12 | [13 empty] | 8152.6226 | 34.1334 | 9.4815 | 9035.7792 | 37.831 | 10.5086 | 11580.2046 | 48.484 | 13.4678
13 | [13 empty] | 8152.6226 | 34.1334 | 9.4815 | 9035.7792 | 37.831 | 10.5086 | 11580.2046 | 48.484 | 13.4678
14 | [13 empty] | 8152.6226 | 34.1334 | 9.4815 | 9035.7792 | 37.831 | 10.5086 | 11580.2046 | 48.484 | 13.4678
15 | [13 empty] | 8152.6226 | 34.1334 | 9.4815 | 9035.7792 | 37.831 | 10.5086 | 11580.2046 | 48.484 | 13.4678
16 | 95.79 | 2.0873 | 0.6288 | 0.0984 | 0.1031 | 0.001 | 0.0177 | 0.0125 | 0.0157 | 0.0104 | 1.0702 | 0.1649 | 0.6999 | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11841.0243 | 49.576 | 13.7711 | -10.1 | -5.3
17 | [13 empty] | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11841.0243 | 49.576 | 13.7711
18 | [13 empty] | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11841.0243 | 49.576 | 13.7711
19 | [13 empty] | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11841.0243 | 49.576 | 13.7711
20 | [13 empty] | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11841.0243 | 49.576 | 13.7711
21 | [13 empty] | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11841.0243 | 49.576 | 13.7711
22 | [13 empty] | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11841.0243 | 49.576 | 13.7711
23 | [13 empty] | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9026.2493 | 37.7911 | 10.4975 | 11841.0243 | 49.576 | 13.7711
24 | 95.1907 | 2.2485 | 0.6403 | 0.0924 | 0.101 | 0.001 | 0.0202 | 0.0152 | 0.0222 | 0.0078 | 1.5226 | 0.1381 | 0.703 | 8122.5281 | 34.0074 | 9.4465 | 9002.8663 | 37.6932 | 10.4703 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
25 | [13 empty] | 8122.5281 | 34.0074 | 9.4465 | 9002.8663 | 37.6932 | 10.4703 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
26 | [13 empty] | 8122.5281 | 34.0074 | 9.4465 | 9002.8663 | 37.6932 | 10.4703 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
27 | [13 empty] | 8122.5281 | 34.0074 | 9.4465 | 9002.8663 | 37.6932 | 10.4703 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
28 | [13 empty] | 8122.5281 | 34.0074 | 9.4465 | 9002.8663 | 37.6932 | 10.4703 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
29 | [13 empty] | 8122.5281 | 34.0074 | 9.4465 | 9002.8663 | 37.6932 | 10.4703 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
30 | [13 empty] | 8122.5281 | 34.0074 | 9.4465 | 9002.8663 | 37.6932 | 10.4703 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
31 | [13 empty] | 8122.5281 | 34.0074 | 9.4465 | 9002.8663 | 37.6932 | 10.4703 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8133.1089 | 34.0517 | 9.4588 | 9014.2353 | 37.7408 | 10.4836
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №689
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №689 |  | 9014.2353 | 37.7408 | 10.4836
Луганська | Сєвєродонецьк | 9014.2353 | 37.7408 | 10.4836
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата