## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №238 | [18 empty] | Маршрут №238
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
2 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
3 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
4 | 98.8791 | 0.2274 | 0.0661 | 0.0368 | 0.01 | 0.001 | 0.0148 | 0.003 | 0.0164 | 0.0041 | 0.6179 | 0.1242 | 0.6766 | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
5 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
6 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
7 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
8 | [13 empty] | 7965.5108 | 33.35 | 9.2639 | 8842.0752 | 37.02 | 10.2833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
9 | 98.784 | 0.244 | 0.0719 | 0.0431 | 0.0112 | 0.001 | 0.0173 | 0.0033 | 0.0145 | 0.0042 | 0.6618 | 0.1446 | 0.6773 | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
10 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
11 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
12 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
13 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
14 | [13 empty] | 7963.1223 | 33.34 | 9.2611 | 8839.6868 | 37.01 | 10.2806 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
15 | 98.7277 | 0.2456 | 0.0692 | 0.0421 | 0.011 | 0.001 | 0.0162 | 0.0031 | 0.0096 | 0.0055 | 0.6443 | 0.2254 | 0.678 | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
16 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
17 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
18 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
19 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
20 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
21 | [13 empty] | 7955.9569 | 33.31 | 9.2528 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
22 | 98.747 | 0.2446 | 0.0694 | 0.0409 | 0.0108 | 0.001 | 0.017 | 0.0032 | 0.011 | 0.0065 | 0.64 | 0.2095 | 0.6776 | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
23 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
24 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
25 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
28 | [13 empty] | 7958.3454 | 33.32 | 9.2556 | 8832.5214 | 36.98 | 10.2722 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
29 | 98.7587 | 0.2451 | 0.0702 | 0.0422 | 0.0111 | 0.001 | 0.0174 | 0.0036 | 0.0127 | 0.0068 | 0.6314 | 0.2006 | 0.6778 | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
30 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
31 | [13 empty] | 7960.7338 | 33.33 | 9.2583 | 8837.2983 | 37 | 10.2778 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7960.4233 | 33.3287 | 9.258 | 8836.4146 | 36.9963 | 10.2768
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №238
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №238 |  | 8836.4146 | 36.9963 | 10.2768
Львівська | Судова Вишня | 8836.4146 | 36.9963 | 10.2768
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата