## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091 | 11684.4847 | 48.9206 | 13.5891
2 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091 | 11684.4847 | 48.9206 | 13.5891
3 | [13 empty] | 8236.7203 | 34.4855 | 9.5793 | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091 | 11684.4847 | 48.9206 | 13.5891
4 | 92.2313 | 3.8209 | 0.9835 | 0.125 | 0.1682 | 0.003 | 0.0431 | 0.038 | 0.0537 | 0.0046 | 1.2323 | 1.2964 | 0.7322 | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9120.4979 | 38.1857 | 10.6071 | 11697.8123 | 48.9764 | 13.6046
5 | [13 empty] | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9120.4979 | 38.1857 | 10.6071 | 11697.8123 | 48.9764 | 13.6046
6 | [13 empty] | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9120.4979 | 38.1857 | 10.6071 | 11697.8123 | 48.9764 | 13.6046
7 | [13 empty] | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9120.4979 | 38.1857 | 10.6071 | 11697.8123 | 48.9764 | 13.6046
8 | [13 empty] | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9120.4979 | 38.1857 | 10.6071 | 11697.8123 | 48.9764 | 13.6046
9 | [13 empty] | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9120.4979 | 38.1857 | 10.6071 | 11697.8123 | 48.9764 | 13.6046
10 | [13 empty] | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9120.4979 | 38.1857 | 10.6071 | 11697.8123 | 48.9764 | 13.6046
11 | [13 empty] | 8234.8573 | 34.4777 | 9.5771 | 9120.4979 | 38.1857 | 10.6071 | 11697.8123 | 48.9764 | 13.6046
12 | 92.524 | 3.698 | 0.9644 | 0.1242 | 0.1637 | 0.0026 | 0.0399 | 0.035 | 0.0523 | 0.005 | 1.1912 | 1.1997 | 0.7296 | 8232.7077 | 34.4687 | 9.5746 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11715.9646 | 49.0524 | 13.6257
13 | [13 empty] | 8232.7077 | 34.4687 | 9.5746 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11715.9646 | 49.0524 | 13.6257
14 | [13 empty] | 8232.7077 | 34.4687 | 9.5746 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11715.9646 | 49.0524 | 13.6257
15 | [13 empty] | 8232.7077 | 34.4687 | 9.5746 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11715.9646 | 49.0524 | 13.6257
16 | [13 empty] | 8232.7077 | 34.4687 | 9.5746 | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049 | 11715.9646 | 49.0524 | 13.6257
17 | 94.7708 | 2.7272 | 0.7808 | 0.1166 | 0.1302 | 0.0021 | 0.0332 | 0.0264 | 0.0267 | 0.0043 | 0.8525 | 0.5292 | 0.7104 | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
18 | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
19 | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
20 | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
21 | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
22 | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
23 | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
24 | [13 empty] | 8210.2562 | 34.3747 | 9.5485 | 9097.712 | 38.0903 | 10.5806 | 11846.1834 | 49.5976 | 13.7771
25 | 95.1065 | 2.598 | 0.774 | 0.1191 | 0.1268 | 0.0034 | 0.0257 | 0.0215 | 0.0201 | 0.0047 | 0.8026 | 0.3976 | 0.7073 | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11873.5313 | 49.7121 | 13.8089 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
26 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11873.5313 | 49.7121 | 13.8089
27 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11873.5313 | 49.7121 | 13.8089
28 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11873.5313 | 49.7121 | 13.8089
29 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11873.5313 | 49.7121 | 13.8089
30 | [13 empty] | 8210.8055 | 34.377 | 9.5492 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11873.5313 | 49.7121 | 13.8089
31 | 95.0196 | 2.6417 | 0.7798 | 0.1181 | 0.1271 | 0.0031 | 0.025 | 0.021 | 0.0165 | 0.0043 | 0.8106 | 0.4332 | 0.7079 | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798 | 11865.8882 | 49.6801 | 13.8
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.1746 | 34.4246 | 9.5624 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936
Львівська | Броди - м.Броди | 9108.7944 | 38.1367 | 10.5935
Львівська | Броди - села | 9109.0333 | 38.1377 | 10.5938
Львівська | Завидче | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Львівська | Корсів | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936
Львівська | Лопатин | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата