## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11682.4307 | 48.912 | 13.5867
2 | [13 empty] | 8234.4035 | 34.4758 | 9.5766 | 9119.6858 | 38.1823 | 10.6062 | 11682.4307 | 48.912 | 13.5867
3 | 92.2805 | 3.7991 | 0.973 | 0.1225 | 0.1651 | 0.0017 | 0.0546 | 0.0419 | 0.0418 | 0.0046 | 1.2277 | 1.2875 | 0.7317 | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037 | 11697.9556 | 48.977 | 13.6047
4 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037 | 11697.9556 | 48.977 | 13.6047
5 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037 | 11697.9556 | 48.977 | 13.6047
6 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037 | 11697.9556 | 48.977 | 13.6047
7 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037 | 11697.9556 | 48.977 | 13.6047
8 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037 | 11697.9556 | 48.977 | 13.6047
9 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037 | 11697.9556 | 48.977 | 13.6047
10 | [13 empty] | 8232.015 | 34.4658 | 9.5738 | 9117.5123 | 38.1732 | 10.6037 | 11697.9556 | 48.977 | 13.6047
11 | 92.5522 | 3.6913 | 0.9585 | 0.1233 | 0.162 | 0.0022 | 0.0436 | 0.0362 | 0.0392 | 0.0044 | 1.1812 | 1.2059 | 0.7292 | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11713.5045 | 49.0421 | 13.6228
12 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11713.5045 | 49.0421 | 13.6228
13 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11713.5045 | 49.0421 | 13.6228
14 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11713.5045 | 49.0421 | 13.6228
15 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11713.5045 | 49.0421 | 13.6228
16 | [13 empty] | 8228.4801 | 34.451 | 9.5697 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997 | 11713.5045 | 49.0421 | 13.6228
17 | 94.7878 | 2.7242 | 0.7717 | 0.1141 | 0.1263 | 0.0021 | 0.0305 | 0.0238 | 0.0158 | 0.0041 | 0.8576 | 0.542 | 0.7099 | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11838.3254 | 49.5647 | 13.768
18 | [13 empty] | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11838.3254 | 49.5647 | 13.768
19 | [13 empty] | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11838.3254 | 49.5647 | 13.768
20 | [13 empty] | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11838.3254 | 49.5647 | 13.768
21 | [13 empty] | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11838.3254 | 49.5647 | 13.768
22 | [13 empty] | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11838.3254 | 49.5647 | 13.768
23 | [13 empty] | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11838.3254 | 49.5647 | 13.768
24 | [13 empty] | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698 | 11838.3254 | 49.5647 | 13.768
25 | 95.0222 | 2.6349 | 0.7771 | 0.118 | 0.1264 | 0.0015 | 0.031 | 0.0227 | 0.014 | 0.0045 | 0.8164 | 0.4313 | 0.7079 | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11865.2433 | 49.6774 | 13.7993 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
26 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11865.2433 | 49.6774 | 13.7993
27 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11865.2433 | 49.6774 | 13.7993
28 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11865.2433 | 49.6774 | 13.7993
29 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11865.2433 | 49.6774 | 13.7993
30 | [13 empty] | 8208.7037 | 34.3682 | 9.5467 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11865.2433 | 49.6774 | 13.7993
31 | 94.932 | 2.6699 | 0.7783 | 0.1165 | 0.1267 | 0.0021 | 0.0278 | 0.022 | 0.0131 | 0.0042 | 0.8281 | 0.4793 | 0.7086 | 8205.0015 | 34.3527 | 9.5424 | 9092.3141 | 38.0677 | 10.5744 | 11853.8742 | 49.6298 | 13.7861
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8217.326 | 34.4043 | 9.5568 | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9102.9905 | 38.1124 | 10.5868
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9103.9936 | 38.1166 | 10.5879
Львівська | Корчин | 9103.8981 | 38.1162 | 10.5878
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9103.9936 | 38.1166 | 10.5879
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата