## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.9601 | 34.3609 | 9.5447 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
2 | [13 empty] | 8206.9601 | 34.3609 | 9.5447 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
3 | [13 empty] | 8206.9601 | 34.3609 | 9.5447 | 9092.3857 | 38.068 | 10.5744 | 11760.4138 | 49.2385 | 13.6774
4 | 94.9672 | 2.6283 | 0.7283 | 0.1087 | 0.1203 | 0.0013 | 0.0407 | 0.0275 | 0.0198 | 0.0046 | 0.8453 | 0.508 | 0.7086 | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11841.9081 | 49.5797 | 13.7721
5 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11841.9081 | 49.5797 | 13.7721
6 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11841.9081 | 49.5797 | 13.7721
7 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11841.9081 | 49.5797 | 13.7721
8 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11841.9081 | 49.5797 | 13.7721
9 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11841.9081 | 49.5797 | 13.7721
10 | [13 empty] | 8196.2598 | 34.3161 | 9.5323 | 9082.8319 | 38.028 | 10.5633 | 11841.9081 | 49.5797 | 13.7721
11 | 95.5266 | 2.4174 | 0.7016 | 0.1094 | 0.1127 | 0.0022 | 0.0237 | 0.0195 | 0.0136 | 0.0044 | 0.7423 | 0.3266 | 0.7035 | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9080.5628 | 38.0185 | 10.5607 | 11881.3893 | 49.745 | 13.8181
12 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9080.5628 | 38.0185 | 10.5607 | 11881.3893 | 49.745 | 13.8181
13 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9080.5628 | 38.0185 | 10.5607 | 11881.3893 | 49.745 | 13.8181
14 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9080.5628 | 38.0185 | 10.5607 | 11881.3893 | 49.745 | 13.8181
15 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9080.5628 | 38.0185 | 10.5607 | 11881.3893 | 49.745 | 13.8181
16 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9080.5628 | 38.0185 | 10.5607 | 11881.3893 | 49.745 | 13.8181
17 | 92.7323 | 3.6122 | 0.9483 | 0.1238 | 0.1596 | 0.0028 | 0.0492 | 0.038 | 0.0384 | 0.0043 | 1.1504 | 1.1407 | 0.7278 | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9117.4168 | 38.1728 | 10.6036 | 11728.7668 | 49.106 | 13.6406 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
18 | [13 empty] | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9117.4168 | 38.1728 | 10.6036 | 11728.7668 | 49.106 | 13.6406
19 | [13 empty] | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9117.4168 | 38.1728 | 10.6036 | 11728.7668 | 49.106 | 13.6406
20 | [13 empty] | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9117.4168 | 38.1728 | 10.6036 | 11728.7668 | 49.106 | 13.6406
21 | [13 empty] | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9117.4168 | 38.1728 | 10.6036 | 11728.7668 | 49.106 | 13.6406
22 | [13 empty] | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9117.4168 | 38.1728 | 10.6036 | 11728.7668 | 49.106 | 13.6406
23 | [13 empty] | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9117.4168 | 38.1728 | 10.6036 | 11728.7668 | 49.106 | 13.6406
24 | 92.9559 | 3.5151 | 0.9322 | 0.1234 | 0.1568 | 0.0023 | 0.0381 | 0.0321 | 0.0372 | 0.0045 | 1.1222 | 1.0802 | 0.7257 | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961 | 11737.4608 | 49.1424 | 13.6507
25 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961 | 11737.4608 | 49.1424 | 13.6507
26 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961 | 11737.4608 | 49.1424 | 13.6507
27 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961 | 11737.4608 | 49.1424 | 13.6507
28 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961 | 11737.4608 | 49.1424 | 13.6507
29 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961 | 11737.4608 | 49.1424 | 13.6507
30 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961 | 11737.4608 | 49.1424 | 13.6507
31 | [13 empty] | 8225.0168 | 34.4365 | 9.5657 | 9110.9679 | 38.1458 | 10.5961 | 11737.4608 | 49.1424 | 13.6507
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8212.4774 | 34.384 | 9.5511 | 9098.8346 | 38.095 | 10.5819
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9098.8346 | 38.095 | 10.5819
Львівська | Задвір`я | 9098.7629 | 38.0947 | 10.5819
Львівська | Новий Яричів | 9098.8346 | 38.095 | 10.5819
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата