## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №257 | [18 empty] | Маршрут №257
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
2 | 92.422 | 3.7854 | 0.9308 | 0.1165 | 0.1545 | 0.0021 | 0.0424 | 0.0345 | 0.0461 | 0.0043 | 1.2091 | 1.2523 | 0.73 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
5 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
9 | 92.8342 | 3.6275 | 0.8989 | 0.1181 | 0.1555 | 0.0021 | 0.038 | 0.0318 | 0.0434 | 0.0045 | 1.1194 | 1.1266 | 0.7266 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
12 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
15 | 93.3573 | 3.4173 | 0.8625 | 0.1157 | 0.1495 | 0.0021 | 0.0388 | 0.0293 | 0.0432 | 0.004 | 1.0582 | 0.9221 | 0.722 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 |  |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
19 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
23 | 94.0643 | 3.12 | 0.8021 | 0.1141 | 0.1388 | 0.0018 | 0.0354 | 0.0267 | 0.0448 | 0.0042 | 0.9278 | 0.72 | 0.7162 | 8223.5599 | 34.4304 | 9.564 | 9111.1112 | 38.1464 | 10.5962 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
24 | [13 empty] | 8223.5599 | 34.4304 | 9.564 | 9111.1112 | 38.1464 | 10.5962 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
25 | [13 empty] | 8223.5599 | 34.4304 | 9.564 | 9111.1112 | 38.1464 | 10.5962 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
26 | [13 empty] | 8223.5599 | 34.4304 | 9.564 | 9111.1112 | 38.1464 | 10.5962 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
27 | [13 empty] | 8223.5599 | 34.4304 | 9.564 | 9111.1112 | 38.1464 | 10.5962 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
28 | [13 empty] | 8223.5599 | 34.4304 | 9.564 | 9111.1112 | 38.1464 | 10.5962 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
29 | [13 empty] | 8223.5599 | 34.4304 | 9.564 | 9111.1112 | 38.1464 | 10.5962 | 11815.0857 | 49.4674 | 13.7409
30 | 93.2055 | 3.4322 | 0.9199 | 0.121 | 0.1546 | 0.0022 | 0.0388 | 0.0293 | 0.042 | 0.0041 | 1.125 | 0.9254 | 0.7233 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
31 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №257
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №257 |  | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Львівська | Довге (лінія №1) | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата