## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №259 | [18 empty] | Маршрут №259
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів" (Ду 1000)
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
2 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
3 | 93.2857 | 3.2729 | 0.8404 | 0.1066 | 0.1454 | 0.0019 | 0.0378 | 0.0302 | 0.0344 | 0.0062 | 1.2037 | 1.0348 | 0.7225 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
4 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | 13.4 | -17.8 | <0,0001 | <0,0002 | не вияв.
5 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
6 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
7 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
8 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
9 | 92.9334 | 3.4585 | 0.8819 | 0.1119 | 0.1519 | 0.0026 | 0.0393 | 0.032 | 0.0391 | 0.0042 | 1.229 | 1.1162 | 0.7255 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
10 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
11 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | 13.3 | -18.5
12 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
13 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
14 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
15 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
16 | 96.0649 | 2.0981 | 0.6617 | 0.1068 | 0.1075 | 0.0012 | 0.0234 | 0.0157 | 0.0178 | 0.0045 | 0.6945 | 0.2039 | 0.6994 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
17 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | 18.9 | -12.3
18 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
19 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
20 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
21 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
22 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
23 | 95.761 | 2.3012 | 0.7258 | 0.1175 | 0.1172 | 0.0025 | 0.0235 | 0.0173 | 0.0102 | 0.0049 | 0.7218 | 0.1971 | 0.7016 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | 11.8 | -18.8
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
31 | 97.2043 | 1.3297 | 0.4495 | 0.0813 | 0.0804 | 0.0012 | 0.0214 | 0.014 | 0.0118 | 0.0084 | 0.658 | 0.14 | 0.6903 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11870.6412 | 49.7 | 13.8056
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8194.9223 | 34.3105 | 9.5307 | 9083.7873 | 38.032 | 10.5644
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2018-01-31
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2018-01-31
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2018-01-31
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №259
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №259 |  | 9083.7873 | 38.032 | 10.5644
Львівська | Пукеничі (с.Стрий-села) | 9083.7873 | 38.032 | 10.5644
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата