## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8246.0353 | 34.5245 | 9.5901 | 9128.6186 | 38.2197 | 10.6166 | 11537.5229 | 48.3053 | 13.4181
2 | 89.7253 | 4.7811 | 1.2049 | 0.1336 | 0.2155 | 0.0013 | 0.0582 | 0.0491 | 0.0529 | 0.0067 | 1.7084 | 2.063 | 0.7533 | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082 | 11533.9402 | 48.2903 | 13.414 | -8.8 | -7.7 | 0,0002 | 0.0003 | 0
3 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082 | 11533.9402 | 48.2903 | 13.414
4 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082 | 11533.9402 | 48.2903 | 13.414
5 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082 | 11533.9402 | 48.2903 | 13.414
6 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082 | 11533.9402 | 48.2903 | 13.414
7 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082 | 11533.9402 | 48.2903 | 13.414
8 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082 | 11533.9402 | 48.2903 | 13.414
9 | 89.6623 | 4.8042 | 1.2107 | 0.1342 | 0.2168 | 0.0021 | 0.0589 | 0.0495 | 0.0713 | 0.0062 | 1.7039 | 2.0799 | 0.7543 | 8247.0623 | 34.5288 | 9.5913 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178 | 11536.7347 | 48.302 | 13.4172 | -8.7 | -8.2
10 | [13 empty] | 8247.0623 | 34.5288 | 9.5913 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178 | 11536.7347 | 48.302 | 13.4172
11 | [13 empty] | 8247.0623 | 34.5288 | 9.5913 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178 | 11536.7347 | 48.302 | 13.4172
12 | [13 empty] | 8247.0623 | 34.5288 | 9.5913 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178 | 11536.7347 | 48.302 | 13.4172
13 | [13 empty] | 8247.0623 | 34.5288 | 9.5913 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178 | 11536.7347 | 48.302 | 13.4172
14 | [13 empty] | 8247.0623 | 34.5288 | 9.5913 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178 | 11536.7347 | 48.302 | 13.4172
15 | [13 empty] | 8247.0623 | 34.5288 | 9.5913 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178 | 11536.7347 | 48.302 | 13.4172
16 | 89.6406 | 4.8104 | 1.2107 | 0.1342 | 0.216 | 0.0014 | 0.0579 | 0.0499 | 0.0685 | 0.0074 | 1.7164 | 2.0866 | 0.7543 | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145 | 11532.7459 | 48.2853 | 13.4126 | -8.8 | -8.4
17 | [13 empty] | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145 | 11532.7459 | 48.2853 | 13.4126
18 | [13 empty] | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145 | 11532.7459 | 48.2853 | 13.4126
19 | [13 empty] | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145 | 11532.7459 | 48.2853 | 13.4126
20 | [13 empty] | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145 | 11532.7459 | 48.2853 | 13.4126
21 | [13 empty] | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145 | 11532.7459 | 48.2853 | 13.4126
22 | [13 empty] | 8244.4828 | 34.518 | 9.5883 | 9126.8512 | 38.2123 | 10.6145 | 11532.7459 | 48.2853 | 13.4126
23 | 89.5942 | 4.8027 | 1.2089 | 0.1337 | 0.2156 | 0.0822 | 0.0577 | 0.0483 | 0.0591 | 0.0076 | 1.7218 | 2.0682 | 0.7556 | 8261.0587 | 34.5874 | 9.6076 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11545.2137 | 48.3375 | 13.4271 | -9 | -8.7
24 | [13 empty] | 8261.0587 | 34.5874 | 9.6076 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11545.2137 | 48.3375 | 13.4271
25 | [13 empty] | 8261.0587 | 34.5874 | 9.6076 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11545.2137 | 48.3375 | 13.4271
26 | [13 empty] | 8261.0587 | 34.5874 | 9.6076 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11545.2137 | 48.3375 | 13.4271
27 | [13 empty] | 8261.0587 | 34.5874 | 9.6076 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11545.2137 | 48.3375 | 13.4271
28 | [13 empty] | 8261.0587 | 34.5874 | 9.6076 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11545.2137 | 48.3375 | 13.4271
29 | [13 empty] | 8261.0587 | 34.5874 | 9.6076 | 9144.6691 | 38.2869 | 10.6353 | 11545.2137 | 48.3375 | 13.4271
30 | 89.7357 | 4.783 | 1.2032 | 0.1333 | 0.2148 | 0.0015 | 0.0586 | 0.0492 | 0.0568 | 0.0069 | 1.7004 | 2.0566 | 0.7533 | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11537.069 | 48.3034 | 13.4176 | -8.9 | -10.4
31 | [13 empty] | 8241.5211 | 34.5056 | 9.5849 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11537.069 | 48.3034 | 13.4176
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8248.2088 | 34.5336 | 9.5927 | 9130.8877 | 38.2292 | 10.6192
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9130.8877 | 38.2292 | 10.6192
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9130.9593 | 38.2295 | 10.6193
Львівська | ГРС Буянів | 9130.816 | 38.2289 | 10.6191
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата