## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
2 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
3 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
4 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
5 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
6 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
7 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
8 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
9 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
10 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
11 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955 | -4.1 | -9
12 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
13 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
14 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
15 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
16 | [13 empty] | 8175.4802 | 34.2291 | 9.5081 | 9055.3407 | 37.9129 | 10.5314 | 11432.0485 | 47.8637 | 13.2955
17 | 88.6841 | 5.5984 | 0.9603 | 0.0825 | 0.1606 | 0.0013 | 0.0405 | 0.037 | 0.074 | 0.0071 | 2.0827 | 2.2715 | 0.7576 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
20 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
21 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
22 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083 |  |  | менша 0,006 | менша 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
24 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
25 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11443.1071 | 47.91 | 13.3083
26 | 88.4686 | 5.662 | 1.0024 | 0.0901 | 0.1763 | 0.0015 | 0.0457 | 0.0417 | 0.0874 | 0.006 | 2.042 | 2.3764 | 0.7605 | 8208.7275 | 34.3683 | 9.5468 | 9090.6899 | 38.0609 | 10.5725 | 11440.5275 | 47.8992 | 13.3053 | -13.3 | -16.6
27 | [13 empty] | 8208.7275 | 34.3683 | 9.5468 | 9090.6899 | 38.0609 | 10.5725 | 11440.5275 | 47.8992 | 13.3053
28 | [13 empty] | 8208.7275 | 34.3683 | 9.5468 | 9090.6899 | 38.0609 | 10.5725 | 11440.5275 | 47.8992 | 13.3053
29 | [13 empty] | 8208.7275 | 34.3683 | 9.5468 | 9090.6899 | 38.0609 | 10.5725 | 11440.5275 | 47.8992 | 13.3053
30 | [13 empty] | 8208.7275 | 34.3683 | 9.5468 | 9090.6899 | 38.0609 | 10.5725 | 11440.5275 | 47.8992 | 13.3053
31 | 88.6307 | 5.4541 | 0.9912 | 0.0948 | 0.1838 | 0.0014 | 0.0486 | 0.0444 | 0.0929 | 0.0077 | 2.1835 | 2.2667 | 0.7591 | 8196.9524 | 34.319 | 9.5331 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11435.1057 | 47.8765 | 13.299 | -10.6 | -14.7
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8187.5658 | 34.2797 | 9.5221 | 9067.5457 | 37.964 | 10.5456
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9067.5457 | 37.964 | 10.5456
Полтавська | ГРС В.Будища | 9067.5457 | 37.964 | 10.5456
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата