## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №860 | [18 empty] | Маршрут №860
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
2 | 90.9739 | 4.3738 | 1.1433 | 0.1299 | 0.2182 | 0.0042 | 0.0506 | 0.0397 | 0.0519 | 0.003 | 1.4957 | 1.5158 | 0.7423 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611 | -13.5
3 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
4 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
5 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
6 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
7 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
8 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
9 | 90.9804 | 4.3402 | 1.1511 | 0.1287 | 0.2152 | 0.0041 | 0.05 | 0.039 | 0.0556 | 0.0084 | 1.5201 | 1.5072 | 0.7423 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | -11.2
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
11 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
12 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
14 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
15 | 91.6544 | 4.1045 | 1.0648 | 0.1254 | 0.1982 | 0.0039 | 0.0468 | 0.0367 | 0.055 | 0.0062 | 1.4039 | 1.3002 | 0.7364 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -11.9
16 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
18 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
19 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
20 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
21 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
22 | 91.3392 | 4.1957 | 1.1231 | 0.1293 | 0.2106 | 0.0039 | 0.0484 | 0.0375 | 0.0477 | 0.0049 | 1.425 | 1.4347 | 0.7394 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -10.8
23 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
24 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
25 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
26 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
27 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
28 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
29 | 91.427 | 4.1554 | 1.095 | 0.1305 | 0.2139 | 0.004 | 0.0507 | 0.0402 | 0.0529 | 0.009 | 1.4589 | 1.3625 | 0.7385 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -8.3 |  | 0,0023 | 0,0039 | 0,0000
30 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
31 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8259.1718 | 34.5795 | 9.6054 | 9149.2549 | 38.3061 | 10.6406
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [13 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №860
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №860 |  | 9149.2549 | 38.3061 | 10.6406
Полтавська | АГНКС Кременчук-1 | 9149.5177 | 38.3072 | 10.6409
Полтавська | АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз" | 9149.5654 | 38.3074 | 10.6409
Полтавська | Бугаївка ДКК | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Полтавська | Бутенки ДКК | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Полтавська | Глобине ДКК | 9149.446 | 38.3069 | 10.6408
Полтавська | Голещина ДКК | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Полтавська | Козельщина ДКК | 9149.2788 | 38.3062 | 10.6406
Полтавська | Кременчук (місто) ДКК | 9149.3266 | 38.3064 | 10.6407
Полтавська | Кременчук (пром-ть) ДКК | 9149.2072 | 38.3059 | 10.6405
Полтавська | Погреби ДКК | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Полтавська | Потоки ДКК | 9149.3505 | 38.3065 | 10.6407
Полтавська | Сушки ДКК | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Полтавська | Троїцьке ДКК | 9149.3744 | 38.3066 | 10.6407
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата