## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №92 | [18 empty] | Маршрут №92
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
2 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
3 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
4 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
5 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
6 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
7 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
8 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
9 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
10 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
11 | [13 empty] | 8248.4476 | 34.5346 | 9.5929 | 9137.9575 | 38.2588 | 10.6274 | 11687.0404 | 48.9313 | 13.592
12 | 91.6926 | 4.159 | 0.9671 | 0.1209 | 0.1824 | 0.0041 | 0.0484 | 0.0382 | 0.0567 | 0.0059 | 1.8069 | 0.918 | 0.7328 | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165 | -13 | -14
13 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165
14 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165
15 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165
16 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165
17 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165
18 | [13 empty] | 8242.9303 | 34.5115 | 9.5865 | 9132.6313 | 38.2365 | 10.6213 | 11708.1066 | 49.0195 | 13.6165
19 | 91.7843 | 4.1048 | 0.9548 | 0.1195 | 0.1798 | 0.0044 | 0.0488 | 0.0388 | 0.0609 | 0.002 | 1.7877 | 0.914 | 0.7323 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 | -9.6 | -10.5
20 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
21 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
22 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194 |  |  | менша 0,006 | менша 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
24 | 91.8096 | 4.1074 | 0.9792 | 0.126 | 0.1838 | 0.0042 | 0.0489 | 0.0387 | 0.06 | 0.0029 | 1.7631 | 0.876 | 0.7322 | 8250.8122 | 34.5445 | 9.5957 | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314 | 11724.4675 | 49.088 | 13.6356 | -16.1 | -9.7
25 | [13 empty] | 8250.8122 | 34.5445 | 9.5957 | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314 | 11724.4675 | 49.088 | 13.6356
26 | [13 empty] | 8250.8122 | 34.5445 | 9.5957 | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314 | 11724.4675 | 49.088 | 13.6356
27 | [13 empty] | 8250.8122 | 34.5445 | 9.5957 | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314 | 11724.4675 | 49.088 | 13.6356
28 | [13 empty] | 8250.8122 | 34.5445 | 9.5957 | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314 | 11724.4675 | 49.088 | 13.6356
29 | [13 empty] | 8250.8122 | 34.5445 | 9.5957 | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314 | 11724.4675 | 49.088 | 13.6356
30 | [13 empty] | 8250.8122 | 34.5445 | 9.5957 | 9141.3491 | 38.273 | 10.6314 | 11724.4675 | 49.088 | 13.6356
31 | 91.2153 | 4.3574 | 1.0035 | 0.1265 | 0.1987 | 0.005 | 0.0555 | 0.0445 | 0.0727 | 0.0033 | 1.9149 | 1.0028 | 0.7371 | 8257.2133 | 34.5713 | 9.6031 | 9147.3442 | 38.2981 | 10.6384 | 11692.7488 | 48.9552 | 13.5987 | -14.8 | -10.6
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8246.6085 | 34.5269 | 9.5908 | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №92
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №92 |  | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Полтавська | ГРС Орданівка | 9136.6678 | 38.2534 | 10.6259
Полтавська | ГРС Пришиб | 9136.6916 | 38.2535 | 10.626
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата