## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №132 | [18 empty] | Маршрут №132
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Єфремівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
2 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
3 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
4 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
5 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
6 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
7 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
8 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
9 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | 18.2 | -0.4 |  |  | відсутні
10 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | 92.6221 | 4.0636 | 0.8984 | 0.1178 | 0.1879 | 0.0036 | 0.0559 | 0.0462 | 0.1489 | 0.0053 | 1.5552 | 0.295 | 0.7261 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 |  |  | <0,006 | <0,02
12 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
13 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
14 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
15 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
16 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | 17.3 | -1.6
17 | [13 empty] | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
18 | 92.8581 | 3.9106 | 0.8643 | 0.1128 | 0.1798 | 0.0038 | 0.0537 | 0.0443 | 0.1467 | 0.0055 | 1.5271 | 0.2934 | 0.7242 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
19 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
20 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
21 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
22 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
23 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | 15.5 | -3.1
24 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
25 | 92.514 | 4.1178 | 0.9087 | 0.1182 | 0.1891 | 0.004 | 0.0571 | 0.0473 | 0.1469 | 0.0055 | 1.5859 | 0.3055 | 0.7268 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
26 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
27 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
28 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
29 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | 20.7 | 2.2
30 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
31 | 92.8055 | 3.9493 | 0.8726 | 0.1136 | 0.1818 | 0.0043 | 0.0544 | 0.045 | 0.1503 | 0.0057 | 1.5276 | 0.29 | 0.7247 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8327.7683 | 34.8667 | 9.6852 | 9226.4499 | 38.6293 | 10.7304
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №132
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №132 |  | 9226.4499 | 38.6293 | 10.7304
Харківська | ГРС Троїцьке (Більшовик) | 9226.4499 | 38.6293 | 10.7304
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата