## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №134 | [18 empty] | Маршрут №134
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
6 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
7 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | 19.7 | -0.1
10 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | 92.6342 | 4.0086 | 0.9347 | 0.1361 | 0.1907 | 0.0038 | 0.0612 | 0.05 | 0.1982 | 0.005 | 1.4946 | 0.2828 | 0.7277 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
13 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | 14.6 | -3.9 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | 92.8931 | 3.8503 | 0.8979 | 0.1301 | 0.1824 | 0.0032 | 0.0585 | 0.0486 | 0.2258 | 0.0048 | 1.4298 | 0.2755 | 0.7264 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 |  |  | <0,006 | <0,02
19 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
21 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
22 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
23 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 14.4 | -5.1
24 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 92.5778 | 4.0487 | 0.9435 | 0.1368 | 0.1914 | 0.0034 | 0.0611 | 0.0499 | 0.1924 | 0.0051 | 1.5024 | 0.2874 | 0.728 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
27 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
28 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
29 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | 19.4 | -1.7
30 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
31 | 92.827 | 3.9047 | 0.9125 | 0.1324 | 0.1853 | 0.0037 | 0.0595 | 0.0485 | 0.1892 | 0.0048 | 1.4595 | 0.2729 | 0.7261 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8358.054 | 34.9935 | 9.7204 | 9258.503 | 38.7635 | 10.7676
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №134
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №134 |  | 9258.503 | 38.7635 | 10.7676
Харківська | ГРС Старовірівка | 9258.503 | 38.7635 | 10.7676
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата