## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
2 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
3 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
4 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
5 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
6 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
7 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
8 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
9 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
10 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
11 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
12 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
13 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
14 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
15 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
16 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
17 | [13 empty] | 8355.7372 | 34.9838 | 9.7177 | 9250.7167 | 38.7309 | 10.7586 | 11567.6174 | 48.4313 | 13.4531
18 | 89.4762 | 4.6984 | 1.403 | 0.1849 | 0.3221 | 0.003 | 0.0939 | 0.0844 | 0.1393 | 0.0014 | 0.4064 | 3.1871 | 0.7688 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | 4.2 | 2.5
19 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
20 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
21 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
22 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 |  |  | менша 0,006 | менша 0,02 | відсутні
23 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
24 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
25 | 89.2566 | 4.7987 | 1.4253 | 0.189 | 0.3252 | 0.0039 | 0.0945 | 0.0828 | 0.1327 | 0.0051 | 0.4382 | 3.2481 | 0.7705 | 8348.954 | 34.9554 | 9.7098 | 9243.2886 | 38.6998 | 10.7499 | 11557.0366 | 48.387 | 13.4408
26 | [13 empty] | 8348.954 | 34.9554 | 9.7098 | 9243.2886 | 38.6998 | 10.7499 | 11557.0366 | 48.387 | 13.4408
27 | [13 empty] | 8348.954 | 34.9554 | 9.7098 | 9243.2886 | 38.6998 | 10.7499 | 11557.0366 | 48.387 | 13.4408
28 | [13 empty] | 8348.954 | 34.9554 | 9.7098 | 9243.2886 | 38.6998 | 10.7499 | 11557.0366 | 48.387 | 13.4408
29 | [13 empty] | 8348.954 | 34.9554 | 9.7098 | 9243.2886 | 38.6998 | 10.7499 | 11557.0366 | 48.387 | 13.4408
30 | 89.4322 | 4.7143 | 1.4133 | 0.1875 | 0.3254 | 0.0039 | 0.0941 | 0.0847 | 0.1417 | 0.0023 | 0.407 | 3.1936 | 0.7693 | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564 | 3.1 | -0.6
31 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8352.25 | 34.9692 | 9.7137 | 9247.2534 | 38.7164 | 10.7546
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9247.2534 | 38.7164 | 10.7546
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9247.2295 | 38.7163 | 10.7545
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9247.2773 | 38.7165 | 10.7546
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата