## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11427.2238 | 47.8435 | 13.2899
2 | 87.5089 | 3.5466 | 2.0449 | 0.3818 | 0.5908 | 0.0056 | 0.2237 | 0.1265 | 0.1203 | 0.0053 | 4.1633 | 1.2824 | 0.7778 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11464.5554 | 47.9998 | 13.3333 | -3.6 | -3
3 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11464.5554 | 47.9998 | 13.3333
4 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11464.5554 | 47.9998 | 13.3333
5 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11464.5554 | 47.9998 | 13.3333
6 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11464.5554 | 47.9998 | 13.3333
7 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11464.5554 | 47.9998 | 13.3333
8 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11464.5554 | 47.9998 | 13.3333
9 | 87.6155 | 3.4135 | 1.9997 | 0.3742 | 0.5972 | 0.0075 | 0.237 | 0.1256 | 0.1109 | 0.0056 | 4.0186 | 1.4947 | 0.7782 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11435.5118 | 47.8782 | 13.2995 | -2.6 | -1
10 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11435.5118 | 47.8782 | 13.2995
11 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11435.5118 | 47.8782 | 13.2995
12 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11435.5118 | 47.8782 | 13.2995
13 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11435.5118 | 47.8782 | 13.2995
14 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11435.5118 | 47.8782 | 13.2995
15 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11435.5118 | 47.8782 | 13.2995
16 | 87.3888 | 3.4928 | 2.0179 | 0.3818 | 0.611 | 0.0054 | 0.2448 | 0.1321 | 0.0954 | 0.0054 | 4.248 | 1.3766 | 0.7789 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11430.9498 | 47.8591 | 13.2942 | -4.7 | -3
17 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11430.9498 | 47.8591 | 13.2942
18 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11430.9498 | 47.8591 | 13.2942
19 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11430.9498 | 47.8591 | 13.2942
20 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11430.9498 | 47.8591 | 13.2942
21 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11430.9498 | 47.8591 | 13.2942
22 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11430.9498 | 47.8591 | 13.2942
23 | 87.4971 | 3.4914 | 2.1072 | 0.3907 | 0.6114 | 0.0061 | 0.2301 | 0.1253 | 0.0798 | 0.0049 | 4.1425 | 1.3136 | 0.7779 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9210.3278 | 38.5618 | 10.7116 | 11320.818 | 47.398 | 13.1661 | -7.7 | -3
24 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9210.3278 | 38.5618 | 10.7116 | 11320.818 | 47.398 | 13.1661
25 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9210.3278 | 38.5618 | 10.7116 | 11320.818 | 47.398 | 13.1661
26 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9210.3278 | 38.5618 | 10.7116 | 11320.818 | 47.398 | 13.1661
27 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9210.3278 | 38.5618 | 10.7116 | 11320.818 | 47.398 | 13.1661
28 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9210.3278 | 38.5618 | 10.7116 | 11320.818 | 47.398 | 13.1661
29 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9210.3278 | 38.5618 | 10.7116 | 11320.818 | 47.398 | 13.1661
30 | 87.8767 | 3.4038 | 1.8938 | 0.3486 | 0.5539 | 0.0058 | 0.2174 | 0.1094 | 0.0837 | 0.0049 | 4.1348 | 1.3673 | 0.7731 | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11415.4487 | 47.7942 | 13.2762
31 | [13 empty] | 8267.0298 | 34.6124 | 9.6146 | 9145.8872 | 38.292 | 10.6367 | 11415.4487 | 47.7942 | 13.2762
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8315.1812 | 34.814 | 9.6706 | 9198.0989 | 38.5106 | 10.6974
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9198.0989 | 38.5106 | 10.6974
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9198.0989 | 38.5106 | 10.6974
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата