## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8304.9347 | 34.7711 | 9.6586 | 9196.0687 | 38.5021 | 10.695 | 11792.9208 | 49.3746 | 13.7152
2 | [13 empty] | 8304.9347 | 34.7711 | 9.6586 | 9196.0687 | 38.5021 | 10.695 | 11792.9208 | 49.3746 | 13.7152
3 | [13 empty] | 8304.9347 | 34.7711 | 9.6586 | 9196.0687 | 38.5021 | 10.695 | 11792.9208 | 49.3746 | 13.7152
4 | 91.7489 | 3.7053 | 1.0158 | 0.1331 | 0.2122 | 0.0064 | 0.0617 | 0.0535 | 0.1322 | 0.0081 | 2.0395 | 0.8832 | 0.7352 | 8242.7631 | 34.5108 | 9.5863 | 9127.7588 | 38.2161 | 10.6156 | 11683.0755 | 48.9147 | 13.5874 | -8.4 | -1.5 | 0,0014 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8242.7631 | 34.5108 | 9.5863 | 9127.7588 | 38.2161 | 10.6156 | 11683.0755 | 48.9147 | 13.5874
6 | [13 empty] | 8242.7631 | 34.5108 | 9.5863 | 9127.7588 | 38.2161 | 10.6156 | 11683.0755 | 48.9147 | 13.5874
7 | [13 empty] | 8242.7631 | 34.5108 | 9.5863 | 9127.7588 | 38.2161 | 10.6156 | 11683.0755 | 48.9147 | 13.5874
8 | [13 empty] | 8242.7631 | 34.5108 | 9.5863 | 9127.7588 | 38.2161 | 10.6156 | 11683.0755 | 48.9147 | 13.5874
9 | [13 empty] | 8242.7631 | 34.5108 | 9.5863 | 9127.7588 | 38.2161 | 10.6156 | 11683.0755 | 48.9147 | 13.5874
10 | [13 empty] | 8242.7631 | 34.5108 | 9.5863 | 9127.7588 | 38.2161 | 10.6156 | 11683.0755 | 48.9147 | 13.5874
11 | 92.1184 | 3.6004 | 1.0046 | 0.1329 | 0.2075 | 0.006 | 0.0571 | 0.0484 | 0.1248 | 0.008 | 1.8859 | 0.8059 | 0.7322 | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11714.1494 | 49.0448 | 13.6236 | -8.6 | -1.8
12 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11714.1494 | 49.0448 | 13.6236
13 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11714.1494 | 49.0448 | 13.6236
14 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11714.1494 | 49.0448 | 13.6236
15 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11714.1494 | 49.0448 | 13.6236
16 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11714.1494 | 49.0448 | 13.6236
17 | [13 empty] | 8247.5639 | 34.5309 | 9.5919 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224 | 11714.1494 | 49.0448 | 13.6236
18 | 93.0037 | 3.35 | 0.934 | 0.1265 | 0.1853 | 0.0053 | 0.0495 | 0.0415 | 0.1088 | 0.0064 | 1.5892 | 0.5996 | 0.7247 | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995 | -8.3 | -1.9 | 0,0011 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
20 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
21 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
22 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
23 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
24 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
25 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
26 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
27 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
28 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
29 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
30 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
31 | [13 empty] | 8249.4747 | 34.5389 | 9.5941 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11779.426 | 49.3181 | 13.6995
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8252.102 | 34.5499 | 9.5972 | 9139.1756 | 38.2639 | 10.6289
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9139.1756 | 38.2639 | 10.6289
Харківська | ГРС с. Введенка | 9138.7218 | 38.262 | 10.6283
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9138.483 | 38.261 | 10.6281
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 9139.2951 | 38.2644 | 10.629
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата