## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №673 | [18 empty] | Маршрут №673
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8300.8743 | 34.7541 | 9.6539 | 9183.4577 | 38.4493 | 10.6804 | 11492.6437 | 48.1174 | 13.3659
2 | [13 empty] | 8300.8743 | 34.7541 | 9.6539 | 9183.4577 | 38.4493 | 10.6804 | 11492.6437 | 48.1174 | 13.3659
3 | [13 empty] | 8300.8743 | 34.7541 | 9.6539 | 9183.4577 | 38.4493 | 10.6804 | 11492.6437 | 48.1174 | 13.3659
4 | 87.0316 | 5.2919 | 1.9645 | 0.1953 | 0.3728 | 0.0032 | 0.0682 | 0.056 | 0.0527 | 0.226 | 3.5922 | 1.1456 | 0.7696 | 8315.4439 | 34.8151 | 9.6709 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11508.312 | 48.183 | 13.3842 | -8.8 | -1.9
5 | [13 empty] | 8315.4439 | 34.8151 | 9.6709 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11508.312 | 48.183 | 13.3842
6 | [13 empty] | 8315.4439 | 34.8151 | 9.6709 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11508.312 | 48.183 | 13.3842
7 | [13 empty] | 8315.4439 | 34.8151 | 9.6709 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11508.312 | 48.183 | 13.3842
8 | [13 empty] | 8315.4439 | 34.8151 | 9.6709 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11508.312 | 48.183 | 13.3842
9 | [13 empty] | 8315.4439 | 34.8151 | 9.6709 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11508.312 | 48.183 | 13.3842
10 | [13 empty] | 8315.4439 | 34.8151 | 9.6709 | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988 | 11508.312 | 48.183 | 13.3842
11 | 87.1212 | 5.2569 | 1.9554 | 0.1937 | 0.3686 | 0.0032 | 0.0668 | 0.0541 | 0.0488 | 0.221 | 3.5653 | 1.1451 | 0.7688 | 8311.5985 | 34.799 | 9.6664 | 9195.2805 | 38.4988 | 10.6941 | 11509.148 | 48.1865 | 13.3851 | -8.5 | -1.6 | 0,0016 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8311.5985 | 34.799 | 9.6664 | 9195.2805 | 38.4988 | 10.6941 | 11509.148 | 48.1865 | 13.3851
13 | [13 empty] | 8311.5985 | 34.799 | 9.6664 | 9195.2805 | 38.4988 | 10.6941 | 11509.148 | 48.1865 | 13.3851
14 | [13 empty] | 8311.5985 | 34.799 | 9.6664 | 9195.2805 | 38.4988 | 10.6941 | 11509.148 | 48.1865 | 13.3851
15 | 87.0804 | 5.2739 | 1.9333 | 0.1926 | 0.3688 | 0.0031 | 0.068 | 0.056 | 0.0509 | 0.2178 | 3.605 | 1.1502 | 0.769 | 8307.8247 | 34.7832 | 9.662 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11502.4842 | 48.1586 | 13.3774 | -8.9 | -1.8
16 | [13 empty] | 8307.8247 | 34.7832 | 9.662 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11502.4842 | 48.1586 | 13.3774
17 | [13 empty] | 8307.8247 | 34.7832 | 9.662 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11502.4842 | 48.1586 | 13.3774
18 | [13 empty] | 8307.8247 | 34.7832 | 9.662 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11502.4842 | 48.1586 | 13.3774
19 | [13 empty] | 8307.8247 | 34.7832 | 9.662 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11502.4842 | 48.1586 | 13.3774
20 | [13 empty] | 8307.8247 | 34.7832 | 9.662 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11502.4842 | 48.1586 | 13.3774
21 | [13 empty] | 8307.8247 | 34.7832 | 9.662 | 9191.1007 | 38.4813 | 10.6893 | 11502.4842 | 48.1586 | 13.3774
22 | 86.9715 | 5.3407 | 1.938 | 0.1916 | 0.3668 | 0.003 | 0.0676 | 0.0563 | 0.0518 | 0.2207 | 3.6192 | 1.1728 | 0.7698 | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9192.3666 | 38.4866 | 10.6907 | 11498.2566 | 48.1409 | 13.3725 | -8.3 | -1.3 | 0,0014 | 0.0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9192.3666 | 38.4866 | 10.6907 | 11498.2566 | 48.1409 | 13.3725
24 | [13 empty] | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9192.3666 | 38.4866 | 10.6907 | 11498.2566 | 48.1409 | 13.3725
25 | [13 empty] | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9192.3666 | 38.4866 | 10.6907 | 11498.2566 | 48.1409 | 13.3725
26 | [13 empty] | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9192.3666 | 38.4866 | 10.6907 | 11498.2566 | 48.1409 | 13.3725
27 | [13 empty] | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9192.3666 | 38.4866 | 10.6907 | 11498.2566 | 48.1409 | 13.3725
28 | [13 empty] | 8309.1145 | 34.7886 | 9.6635 | 9192.3666 | 38.4866 | 10.6907 | 11498.2566 | 48.1409 | 13.3725
29 | 87.8609 | 5.3093 | 1.9577 | 0.1978 | 0.3821 | 0.0032 | 0.0734 | 0.061 | 0.0603 | 0.1137 | 2.8215 | 1.159 | 0.7659 | 8392.4 | 35.1373 | 9.7604 | 9284.4178 | 38.872 | 10.7978 | 11642.9972 | 48.7469 | 13.5408 | -9.1 | -1.7
30 | [13 empty] | 8392.4 | 35.1373 | 9.7604 | 9284.4178 | 38.872 | 10.7978 | 11642.9972 | 48.7469 | 13.5408
31 | [13 empty] | 8392.4 | 35.1373 | 9.7604 | 9284.4178 | 38.872 | 10.7978 | 11642.9972 | 48.7469 | 13.5408
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8317.8801 | 34.8253 | 9.6737 | 9202.1354 | 38.5275 | 10.7021
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №673
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №673 |  | 9202.1354 | 38.5275 | 10.7021
Харківська | ГРС Борки | 9202.1832 | 38.5277 | 10.7021
Харківська | ГРС м. Змiїв | 9202.1115 | 38.5274 | 10.7021
Харківська | ГРС с. Н.Бiшкiн | 9201.4905 | 38.5248 | 10.7013
Харківська | ГРС с. Соколове | 9202.0876 | 38.5273 | 10.702
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата