## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №12 | [18 empty] | Маршрут №12
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз"
Красилівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-2
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
2 | 89.6227 | 5.0245 | 1.0681 | 0.1205 | 0.1895 | 0.0042 | 0.0491 | 0.0388 | 0.0565 | 0.0048 | 1.7488 | 2.0726 | 0.7524 | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937 | 11524.6491 | 48.2514 | 13.4032 | -17.1 | -15.9
3 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937 | 11524.6491 | 48.2514 | 13.4032
4 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937 | 11524.6491 | 48.2514 | 13.4032
5 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937 | 11524.6491 | 48.2514 | 13.4032
6 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937 | 11524.6491 | 48.2514 | 13.4032
7 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937 | 11524.6491 | 48.2514 | 13.4032
8 | [13 empty] | 8224.0376 | 34.4324 | 9.5646 | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937 | 11524.6491 | 48.2514 | 13.4032
9 | 89.4033 | 5.1262 | 1.1072 | 0.1195 | 0.1909 | 0.0041 | 0.0508 | 0.04 | 0.0612 | 0.0042 | 1.7472 | 2.1455 | 0.7545 | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11518.869 | 48.2272 | 13.3964 | -17.8 | -16.9 |  |  | 0,0008
10 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11518.869 | 48.2272 | 13.3964 |  |  | 0,0002 | 0,0006
11 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11518.869 | 48.2272 | 13.3964
12 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11518.869 | 48.2272 | 13.3964
13 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11518.869 | 48.2272 | 13.3964
14 | [13 empty] | 8231.8717 | 34.4652 | 9.5737 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11518.869 | 48.2272 | 13.3964
15 | 89.5517 | 5.0332 | 1.0738 | 0.1201 | 0.1898 | 0.0042 | 0.0496 | 0.0393 | 0.0562 | 0.0042 | 1.7521 | 2.1259 | 0.7532 | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11514.4265 | 48.2086 | 13.3913 | -16.5 | -15.7
16 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11514.4265 | 48.2086 | 13.3913
17 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11514.4265 | 48.2086 | 13.3913
18 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11514.4265 | 48.2086 | 13.3913
19 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11514.4265 | 48.2086 | 13.3913
20 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11514.4265 | 48.2086 | 13.3913
21 | [13 empty] | 8220.9803 | 34.4196 | 9.561 | 9105.4984 | 38.1229 | 10.5897 | 11514.4265 | 48.2086 | 13.3913
22 | 90.2835 | 4.7459 | 1.048 | 0.1203 | 0.1858 | 0.0041 | 0.0484 | 0.0393 | 0.0593 | 0.0029 | 1.6225 | 1.8401 | 0.7472 | 8232.8988 | 34.4695 | 9.5749 | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061 | 11578.3655 | 48.4763 | 13.4656 | -17.6 | -16.7 |  |  | 0,0008
23 | [13 empty] | 8232.8988 | 34.4695 | 9.5749 | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061 | 11578.3655 | 48.4763 | 13.4656
24 | [13 empty] | 8232.8988 | 34.4695 | 9.5749 | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061 | 11578.3655 | 48.4763 | 13.4656 |  |  | 0,0002 | 0,0006
25 | [13 empty] | 8232.8988 | 34.4695 | 9.5749 | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061 | 11578.3655 | 48.4763 | 13.4656
26 | [13 empty] | 8232.8988 | 34.4695 | 9.5749 | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061 | 11578.3655 | 48.4763 | 13.4656
27 | [13 empty] | 8232.8988 | 34.4695 | 9.5749 | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061 | 11578.3655 | 48.4763 | 13.4656
28 | [13 empty] | 8232.8988 | 34.4695 | 9.5749 | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061 | 11578.3655 | 48.4763 | 13.4656
29 | 90.1029 | 4.8698 | 1.0796 | 0.1201 | 0.1821 | 0.0039 | 0.0453 | 0.0364 | 0.0508 | 0.0022 | 1.5702 | 1.9369 | 0.7487 | 8236.2665 | 34.4836 | 9.5788 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11571.1285 | 48.446 | 13.4572 | -17.2 | -16.1
30 | [13 empty] | 8236.2665 | 34.4836 | 9.5788 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11571.1285 | 48.446 | 13.4572
31 | [13 empty] | 8236.2665 | 34.4836 | 9.5788 | 9123.0297 | 38.1963 | 10.6101 | 11571.1285 | 48.446 | 13.4572
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8227.7874 | 34.4481 | 9.5689 | 9113.1175 | 38.1548 | 10.5986
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Красилівського ЛВУМГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №12
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №12 |  | 9113.1175 | 38.1548 | 10.5986
Хмельницька | Цимбалівка | 9113.1175 | 38.1548 | 10.5986
Начальник управління Красилівського ЛВУМГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата