## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8236.1709 | 34.4832 | 9.5787 | 9126.278 | 38.2099 | 10.6139 | 11721.0998 | 49.0739 | 13.6316
2 | 92.3645 | 3.7913 | 0.9866 | 0.1233 | 0.1622 | 0.0012 | 0.0456 | 0.0406 | 0.0453 | 0.0075 | 1.267 | 1.165 | 0.7304 | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11722.2702 | 49.0788 | 13.633
3 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11722.2702 | 49.0788 | 13.633
4 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11722.2702 | 49.0788 | 13.633
5 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11722.2702 | 49.0788 | 13.633
6 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11722.2702 | 49.0788 | 13.633
7 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11722.2702 | 49.0788 | 13.633
8 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11722.2702 | 49.0788 | 13.633
9 | 92.7824 | 3.5991 | 0.9535 | 0.1231 | 0.1575 | 0.0051 | 0.0436 | 0.0374 | 0.041 | 0.0073 | 1.2036 | 1.0464 | 0.7269 | 8233.9497 | 34.4739 | 9.5761 | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118 | 11745.0799 | 49.1743 | 13.6595
10 | [13 empty] | 8233.9497 | 34.4739 | 9.5761 | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118 | 11745.0799 | 49.1743 | 13.6595
11 | [13 empty] | 8233.9497 | 34.4739 | 9.5761 | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118 | 11745.0799 | 49.1743 | 13.6595
12 | [13 empty] | 8233.9497 | 34.4739 | 9.5761 | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118 | 11745.0799 | 49.1743 | 13.6595
13 | [13 empty] | 8233.9497 | 34.4739 | 9.5761 | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118 | 11745.0799 | 49.1743 | 13.6595
14 | [13 empty] | 8233.9497 | 34.4739 | 9.5761 | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118 | 11745.0799 | 49.1743 | 13.6595
15 | [13 empty] | 8233.9497 | 34.4739 | 9.5761 | 9124.4627 | 38.2023 | 10.6118 | 11745.0799 | 49.1743 | 13.6595
16 | 95.3202 | 2.4771 | 0.7427 | 0.1147 | 0.1194 | 0.0007 | 0.0275 | 0.0237 | 0.0201 | 0.0078 | 0.8136 | 0.3326 | 0.7054 | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11883.1329 | 49.7523 | 13.8201 |  |  | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не вияв.
17 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11883.1329 | 49.7523 | 13.8201
18 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11883.1329 | 49.7523 | 13.8201
19 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11883.1329 | 49.7523 | 13.8201
20 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11883.1329 | 49.7523 | 13.8201
21 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11883.1329 | 49.7523 | 13.8201
22 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9093.7471 | 38.0737 | 10.576 | 11883.1329 | 49.7523 | 13.8201
23 | 95.6072 | 2.3602 | 0.7401 | 0.117 | 0.116 | 0.0014 | 0.0247 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0076 | 0.762 | 0.2283 | 0.7029 | 8203.7834 | 34.3476 | 9.541 | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
24 | [13 empty] | 8203.7834 | 34.3476 | 9.541 | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
25 | [13 empty] | 8203.7834 | 34.3476 | 9.541 | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
26 | [13 empty] | 8203.7834 | 34.3476 | 9.541 | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
27 | [13 empty] | 8203.7834 | 34.3476 | 9.541 | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
28 | [13 empty] | 8203.7834 | 34.3476 | 9.541 | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
29 | [13 empty] | 8203.7834 | 34.3476 | 9.541 | 9096.0878 | 38.0835 | 10.5788 | 11907.1847 | 49.853 | 13.8481
30 | 95.668 | 2.3348 | 0.7424 | 0.1175 | 0.1164 | 0.0023 | 0.025 | 0.0199 | 0.0088 | 0.0083 | 0.7529 | 0.2036 | 0.7023 | 8203.5207 | 34.3465 | 9.5407 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11912.0571 | 49.8734 | 13.8537
31 | [13 empty] | 8203.5207 | 34.3465 | 9.5407 | 9095.8968 | 38.0827 | 10.5785 | 11912.0571 | 49.8734 | 13.8537
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8217.8753 | 34.4066 | 9.5574 | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .02.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .02.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9109.1527 | 38.1382 | 10.5939
Тернопільська | Будилів | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938
Тернопільська | Горинка, замер | 9109.1288 | 38.1381 | 10.5939
Тернопільська | Дедеркали | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937
Тернопільська | Колодне | 9108.9139 | 38.1372 | 10.5937
Тернопільська | Коханівка | 9108.9855 | 38.1375 | 10.5938
Тернопільська | Кременець, замер | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967
Тернопільська | Мшанець | 9109.0094 | 38.1376 | 10.5938
Тернопільська | Нестерівці | 9109.2244 | 38.1385 | 10.594
Тернопільська | Шумськ | 9109.0333 | 38.1377 | 10.5938
Хмельницька | Карасиха | 9108.9616 | 38.1374 | 10.5937
Хмельницька | Курянка | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .02.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .02.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .02.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата