## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №834 | [18 empty] | Маршрут №834
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ТзОВ "ТПК Автогазінвест", ДП Укравтогаз РВУ "Харківавтогаз" (АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша)
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Сертифікат № РЯ 0073/17 чинне до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
2 | 96.0282 | 2.2045 | 0.6915 | 0.1091 | 0.1043 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0133 | 0.01 | 0.0058 | 0.6625 | 0.1503 | 0.6992 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -20.9
3 | 96.0101 | 2.2327 | 0.6977 | 0.1093 | 0.1044 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0134 | 0.0102 | 0.0037 | 0.6431 | 0.1549 | 0.6994 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
4 | 96.0449 | 2.2041 | 0.6889 | 0.1081 | 0.1035 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0131 | 0.0099 | 0.0038 | 0.6517 | 0.1519 | 0.6991 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
5 | 95.997 | 2.2357 | 0.7001 | 0.1098 | 0.105 | 0.0014 | 0.019 | 0.0134 | 0.0101 | 0.0037 | 0.6507 | 0.1541 | 0.6995 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | 96.0666 | 2.185 | 0.6857 | 0.1081 | 0.1034 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0101 | 0.0042 | 0.6547 | 0.149 | 0.6989 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -22.3 |  |  |  | 0,00
10 | 96.1038 | 2.1662 | 0.6812 | 0.1074 | 0.1029 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0131 | 0.0101 | 0.0036 | 0.6445 | 0.1471 | 0.6986 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | 96.157 | 2.1259 | 0.6666 | 0.1056 | 0.1012 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0132 | 0.0101 | 0.0036 | 0.6543 | 0.1427 | 0.6981 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
12 | 96.0236 | 2.2118 | 0.6955 | 0.1102 | 0.1056 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0104 | 0.0036 | 0.6547 | 0.1505 | 0.6993 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
15 | 96.2383 | 2.0626 | 0.6484 | 0.1027 | 0.0987 | 0.0014 | 0.018 | 0.0128 | 0.0099 | 0.0037 | 0.6627 | 0.1408 | 0.6975 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.7
16 | 96.2807 | 2.0395 | 0.6416 | 0.1012 | 0.0973 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0125 | 0.0096 | 0.0036 | 0.6552 | 0.1399 | 0.6971 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
17 | 96.2598 | 2.0495 | 0.6454 | 0.1021 | 0.0982 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0127 | 0.0098 | 0.0038 | 0.6599 | 0.1397 | 0.6973 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
18 | 96.3251 | 2.0063 | 0.6324 | 0.1005 | 0.097 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0127 | 0.0101 | 0.0036 | 0.6578 | 0.1353 | 0.6968 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
19 | 96.2898 | 2.0277 | 0.6391 | 0.1014 | 0.0977 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0127 | 0.0096 | 0.0041 | 0.6619 | 0.1368 | 0.697 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
20 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
22 | 96.2405 | 2.0624 | 0.6497 | 0.1024 | 0.0984 | 0.0014 | 0.018 | 0.0127 | 0.0091 | 0.0037 | 0.6603 | 0.1414 | 0.6974 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.6
23 | 96.357 | 1.9828 | 0.6263 | 0.0996 | 0.096 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0124 | 0.0094 | 0.0037 | 0.6602 | 0.1335 | 0.6965 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
24 | 96.3439 | 1.9966 | 0.6261 | 0.0993 | 0.0953 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0123 | 0.0092 | 0.0037 | 0.6594 | 0.1353 | 0.6966 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | 96.3803 | 1.9732 | 0.6193 | 0.0985 | 0.0947 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0124 | 0.0093 | 0.0037 | 0.6567 | 0.1332 | 0.6963 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
26 | 96.3423 | 1.9981 | 0.628 | 0.0997 | 0.0957 | 0.0014 | 0.0176 | 0.0123 | 0.00902 | 0.0037 | 0.657 | 0.1352 | 0.6966 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
29 | 96.2015 | 2.0903 | 0.6583 | 0.1041 | 0.0998 | 0.0014 | 0.018 | 0.0128 | 0.0093 | 0.0043 | 0.6553 | 0.1449 | 0.6978 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21
30 | 96.2417 | 2.0748 | 0.6527 | 0.103 | 0.0986 | 0.0014 | 0.0178 | 0.0126 | 0.0092 | 0.0035 | 0.6409 | 0.1438 | 0.6975 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 |  |  | 0,00 | 0,00
31 | 96.1677 | 2.1148 | 0.6647 | 0.1047 | 0.1003 | 0.0014 | 0.018 | 0.0127 | 0.0094 | 0.0043 | 0.6551 | 0.1469 | 0.698 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8182.4545 | 34.2583 | 9.5162 | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №834 |  | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529
Київська | Богуслав УПУ | 9073.6602 | 37.9896 | 10.5527
Київська | Вільхівець УПУ | 9073.6602 | 37.9896 | 10.5527
Київська | Високе УПУ | 9073.9707 | 37.9909 | 10.553
Київська | Зеленьки УПУ | 9073.7319 | 37.9899 | 10.5528
Київська | Кагарлик УПУ | 9073.8274 | 37.9903 | 10.5529
Київська | Мельники (Іванівка) УПУ | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Київська | Миронівка УПУ | 9073.6363 | 37.9895 | 10.5526
Київська | Озерна (цукр.з-д) УПУ | 9073.8274 | 37.9903 | 10.5529
Київська | П`ятигори УПУ | 9073.8513 | 37.9904 | 10.5529
Київська | Ржищів УПУ | 9073.8274 | 37.9903 | 10.5529
Київська | Росава УПУ | 9074.114 | 37.9915 | 10.5532
Київська | Ставище УПУ | 9074.0185 | 37.9911 | 10.5531
Київська | Стайки УПУ | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553
Київська | Тараща (Ківшовата) УПУ | 9074.0424 | 37.9912 | 10.5531
Київська | Тетіїв УПУ | 9074.0185 | 37.9911 | 10.5531
Київська | Тулинці УПУ | 9073.8513 | 37.9904 | 10.5529
Черкаська | Єлізоветівка ЯЧ | 9073.3019 | 37.9881 | 10.5523
Черкаська | АГНКС Золотоноша (РВУ "Харківавтогаз" ) УПУ | 9074.2812 | 37.9922 | 10.5534
Черкаська | АГНКС ТОВ "ТПК Автогазiнвест" | 9074.8783 | 37.9947 | 10.5541
Черкаська | АГНКС Черкаси (РВУ "Харківавтогаз" ) ЯЧ | 9074.1857 | 37.9918 | 10.5533
Черкаська | АЗОТ Яготин | 9074.6395 | 37.9937 | 10.5538
Черкаська | Білозірря ЯЧ | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553
Черкаська | Байбузи ЯЧ | 9073.8513 | 37.9904 | 10.5529
Черкаська | Баштечки УПУ | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529
Черкаська | Богодухівка УПУ | 9073.708 | 37.9898 | 10.5527
Черкаська | ГРС Черкаси, лінія Черкаська ТЕЦ | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509
Черкаська | Дмитрівка УПУ | 9073.8513 | 37.9904 | 10.5529
Черкаська | Драбів УПУ | 9073.9468 | 37.9908 | 10.553
Черкаська | Дубіївка ЯЧ | 9073.8035 | 37.9902 | 10.5528
Черкаська | Жашків УПУ | 9073.8752 | 37.9905 | 10.5529
Черкаська | Закревки ЯЧ | 9073.5885 | 37.9893 | 10.5526
Черкаська | Золотоноша УПУ | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529
Черкаська | Канів ЯЧ | 9073.9946 | 37.991 | 10.5531
Черкаська | Кор.-Шевчен. УПУ | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Черкаська | Леськи ЯЧ | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Черкаська | М.Бурімка УПУ | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Черкаська | Мельники (Крутьки) УПУ | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553
Черкаська | Мошни ЯЧ | 9073.7796 | 37.9901 | 10.5528
Черкаська | Острожани УПУ | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Ліпляве ЯЧ | 9075.1888 | 37.996 | 10.5544
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Тулинці УПУ | 9072.8242 | 37.9861 | 10.5517
Черкаська | Сахнівка УПУ | 9073.8513 | 37.9904 | 10.5529
Черкаська | Сміла ЯЧ | 9073.5408 | 37.9891 | 10.5525
Черкаська | Старосілля ЯЧ | 9073.8274 | 37.9903 | 10.5529
Черкаська | Степанки ЯЧ | 9073.7796 | 37.9901 | 10.5528
Черкаська | Тубельці ЯЧ | 9074.0424 | 37.9912 | 10.5531
Черкаська | Хмільна ЯЧ | 9074.0662 | 37.9913 | 10.5531
Черкаська | Черкаси (місто без ТЕЦ) Яготин | 9073.8752 | 37.9905 | 10.5529
Черкаська | Чорнобай УПУ | 9073.9229 | 37.9907 | 10.553
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата