## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
2 | 89.4442 | 5.101 | 1.0609 | 0.1139 | 0.2069 | 0.0034 | 0.052 | 0.0395 | 0.0288 | 0.0044 | 1.642 | 2.3032 | 0.7544 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -10.8 | -10.4 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
3 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
4 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
9 | 89.4034 | 5.0979 | 1.0576 | 0.1176 | 0.2385 | 0.0029 | 0.0474 | 0.0353 | 0.0361 | 0.0049 | 1.619 | 2.3393 | 0.7553 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611 | -10.6 | -10.4 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
11 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11488.4878 | 48.1 | 13.3611
16 | 89.7449 | 4.8811 | 1.1472 | 0.1244 | 0.2021 | 0.0051 | 0.0589 | 0.0495 | 0.0724 | 0.0039 | 1.6145 | 2.0961 | 0.7534 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -10.8 | -11 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
17 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
18 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
19 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
20 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
21 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
22 | 89.4772 | 4.9994 | 1.194 | 0.1294 | 0.2306 | 0.0044 | 0.0622 | 0.0505 | 0.0837 | 0.0028 | 1.6582 | 2.1076 | 0.756 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -13.2 | -12.8 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
26 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
27 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
31 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8238.44 | 34.4927 | 9.5813 | 9120.1157 | 38.1841 | 10.6067
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9120.1157 | 38.1841 | 10.6067
Київська | В.Дубечня | 9120.9039 | 38.1874 | 10.6076
Київська | Жукін | 9120.8084 | 38.187 | 10.6075
Чернігівська | Бобровиця | 9119.0648 | 38.1797 | 10.6055
Чернігівська | Булахів | 9120.7845 | 38.1869 | 10.6075
Чернігівська | Десна | 9119.9963 | 38.1836 | 10.6066
Чернігівська | Козелець | 9120.259 | 38.1847 | 10.6069
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9120.6412 | 38.1863 | 10.6073
Чернігівська | Остер | 9120.5457 | 38.1859 | 10.6072
Чернігівська | Чемер | 9120.3307 | 38.185 | 10.6069
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата