## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №614 | [18 empty] | Маршрут №614
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.2726 | 2.5234 | 0.8448 | 0.1261 | 0.1481 | 0.0017 | 0.0323 | 0.0253 | 0.0315 | 0.0041 | 0.7758 | 0.2144 | 0.7065 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 |  |  |  |  | відсутні
2 | 95.0192 | 2.6414 | 0.909 | 0.1339 | 0.1662 | 0.0018 | 0.037 | 0.0296 | 0.0356 | 0.003 | 0.8008 | 0.2225 | 0.7089 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
3 | 94.4582 | 2.9037 | 1.0309 | 0.1491 | 0.1978 | 0.0022 | 0.046 | 0.0374 | 0.044 | 0.0029 | 0.8776 | 0.2502 | 0.7141 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
4 | 95.4977 | 2.4198 | 0.7947 | 0.1196 | 0.1335 | 0.0016 | 0.0278 | 0.0214 | 0.0238 | 0.0049 | 0.7529 | 0.2024 | 0.7042 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
5 | 95.7829 | 2.2863 | 0.7396 | 0.1129 | 0.1181 | 0.0014 | 0.0232 | 0.0173 | 0.017 | 0.003 | 0.7109 | 0.1873 | 0.7016 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 |  |  | <0,0001 | 0.0025
6 | 95.3781 | 2.4586 | 0.8133 | 0.1216 | 0.1396 | 0.0017 | 0.0298 | 0.0236 | 0.0302 | 0.0031 | 0.7904 | 0.2098 | 0.7054 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.4 | -16.7
7 | 95.2219 | 2.5048 | 0.8366 | 0.1244 | 0.1528 | 0.0019 | 0.0359 | 0.029 | 0.0384 | 0.0028 | 0.8381 | 0.2133 | 0.707 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | 95.4131 | 2.4257 | 0.8029 | 0.1155 | 0.1426 | 0.0038 | 0.0284 | 0.0237 | 0.0334 |  | 0.821 | 0.1898 | 0.705 | 8227.2381 | 34.4458 | 9.5683 | 9121.31 | 38.1891 | 10.6081 | 11922.2797 | 49.9162 | 13.8656
9 | 95.3518 | 2.4338 | 0.831 | 0.1189 | 0.1506 | 0.002 | 0.0317 | 0.0245 | 0.0352 |  | 0.8291 | 0.1914 | 0.7057 | 8233.7108 | 34.4729 | 9.5758 | 9128.1887 | 38.2179 | 10.6161 | 11925.0026 | 49.9276 | 13.8688
10 | 95.3373 | 2.4332 | 0.8331 | 0.1199 | 0.151 | 0.0025 | 0.0317 | 0.0246 | 0.034 |  | 0.8368 | 0.1959 | 0.7058 | 8232.9465 | 34.4697 | 9.5749 | 9127.3766 | 38.2145 | 10.6151 | 11922.9485 | 49.919 | 13.8664
11 | 95.3345 | 2.4426 | 0.8312 | 0.1199 | 0.1506 | 0.0029 | 0.0317 | 0.0245 | 0.0338 |  | 0.8317 | 0.1966 | 0.7059 | 8233.6153 | 34.4725 | 9.5757 | 9128.0932 | 38.2175 | 10.616 | 11923.8083 | 49.9226 | 13.8674
12 | 95.1839 | 2.5326 | 0.8704 | 0.1251 | 0.1577 | 0.0015 | 0.0338 | 0.0256 | 0.0369 |  | 0.8281 | 0.2044 | 0.7073 | 8247.4922 | 34.5306 | 9.5918 | 9142.9255 | 38.2796 | 10.6332 | 11931.2364 | 49.9537 | 13.876 | -17.1 | -14
13 | 94.5729 | 2.812 | 0.9996 | 0.1419 | 0.1936 | 0.0042 | 0.0433 | 0.0347 | 0.0644 |  | 0.902 | 0.2314 | 0.7134 | 8296.4556 | 34.7356 | 9.6488 | 9195.0895 | 38.498 | 10.6939 | 11948.099 | 50.0243 | 13.8956 |  |  | <0,0001 | 0.0019
14 | 94.7767 | 2.721 | 0.9424 | 0.1347 | 0.1761 | 0.004 | 0.0379 | 0.0311 | 0.0515 |  | 0.8993 | 0.2253 | 0.711 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
15 | 94.8081 | 2.7199 | 0.9286 | 0.1339 | 0.1714 | 0.0026 | 0.0401 | 0.0313 | 0.0612 |  | 0.8845 | 0.2184 | 0.7109 | 8275.6761 | 34.6486 | 9.6246 | 9172.9246 | 38.4052 | 10.6681 | 11939.6677 | 49.989 | 13.8858
16 | 94.774 | 2.7344 | 0.9347 | 0.1351 | 0.1719 | 0.0024 | 0.0452 | 0.0326 | 0.0557 |  | 0.8884 | 0.2256 | 0.7112 | 8276.6075 | 34.6525 | 9.6257 | 9173.8799 | 38.4092 | 10.6692 | 11938.6168 | 49.9846 | 13.8846
17 | 94.7241 | 2.7533 | 0.9447 | 0.1365 | 0.1749 | 0.0021 | 0.0468 | 0.0337 | 0.0648 |  | 0.8924 | 0.2267 | 0.7119 | 8282.8414 | 34.6786 | 9.6329 | 9180.5437 | 38.4371 | 10.677 | 11941.7218 | 49.9976 | 13.8882
18 | 94.8111 | 2.708 | 0.9239 | 0.1337 | 0.1697 | 0.002 | 0.0367 | 0.0285 | 0.0679 |  | 0.8959 | 0.2226 | 0.7109 | 8273.1443 | 34.638 | 9.6217 | 9170.1539 | 38.3936 | 10.6649 | 11936.2044 | 49.9745 | 13.8818
19 | 95.3454 | 2.4442 | 0.8239 | 0.1206 | 0.1431 | 0.0018 | 0.0292 | 0.0211 | 0.047 |  | 0.8287 | 0.1949 | 0.7059 | 8234.2841 | 34.4753 | 9.5765 | 9128.8336 | 38.2206 | 10.6168 | 11924.8115 | 49.9268 | 13.8686
20 | 95.1506 | 2.546 | 0.8612 | 0.1256 | 0.1535 | 0.0024 | 0.0355 | 0.0268 | 0.0386 |  | 0.8536 | 0.2063 | 0.7075 | 8245.7248 | 34.5232 | 9.5898 | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309 | 11927.0566 | 49.9362 | 13.8712
21 | 94.51 | 2.8486 | 1.0021 | 0.1429 | 0.1919 | 0.0028 | 0.047 | 0.0344 | 0.0522 |  | 0.9399 | 0.2282 | 0.7134 | 8292.8491 | 34.7205 | 9.6446 | 9191.1246 | 38.4814 | 10.6893 | 11942.3428 | 50.0002 | 13.8889 | -14.1 | -9.4
22 | 94.6695 | 2.772 | 0.9573 | 0.1376 | 0.1796 | 0.0019 | 0.043 | 0.0316 | 0.0496 |  | 0.9326 | 0.2253 | 0.7118 | 8277.3719 | 34.6557 | 9.6266 | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67 | 11934.3414 | 49.9667 | 13.8796 |  |  | <0,0001 | 0.0017
23 | 94.807 | 2.7012 | 0.9216 | 0.1336 | 0.1706 | 0.0015 | 0.0407 | 0.0302 | 0.0531 |  | 0.9204 | 0.2201 | 0.7106 | 8267.5792 | 34.6147 | 9.6152 | 9164.1111 | 38.3683 | 10.6579 | 11930.6154 | 49.9511 | 13.8753
24 | 94.7463 | 2.7469 | 0.9333 | 0.1348 | 0.1717 | 0.0028 | 0.0398 | 0.0301 | 0.0486 |  | 0.9263 | 0.2194 | 0.711 | 8270.5409 | 34.6271 | 9.6186 | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616 | 11931.8813 | 49.9564 | 13.8768
25 | 94.7112 | 2.7551 | 0.94 | 0.1373 | 0.173 | 0.0023 | 0.0436 | 0.0315 | 0.0457 |  | 0.9365 | 0.2238 | 0.7113 | 8271.6873 | 34.6319 | 9.62 | 9168.482 | 38.3866 | 10.6629 | 11930.7349 | 49.9516 | 13.8754
26 | 94.6777 | 2.7728 | 0.9431 | 0.1367 | 0.1737 | 0.0028 | 0.0442 | 0.0315 | 0.0435 |  | 0.9432 | 0.2309 | 0.7115 | 8271.6873 | 34.6319 | 9.62 | 9168.4104 | 38.3863 | 10.6629 | 11928.8241 | 49.9436 | 13.8732
27 | [13 empty] | 8271.6873 | 34.6319 | 9.62 | 9168.4104 | 38.3863 | 10.6629 | 11928.8241 | 49.9436 | 13.8732
28 | 94.5506 | 2.8308 | 0.9668 | 0.1377 | 0.1817 | 0.0023 | 0.0469 | 0.0331 | 0.0496 |  | 0.956 | 0.2445 | 0.7128 | 8280.5963 | 34.6692 | 9.6303 | 9177.8926 | 38.426 | 10.6739 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752 | -9.9 | -7.4 | <0,0001 | 0.002 | відсутні
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8258.2403 | 34.5756 | 9.6043 | 9153.2198 | 38.3227 | 10.6452
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №614 |  | 9153.2198 | 38.3227 | 10.6452
Дніпропетровська | ГРС м.Марганець | 9153.793 | 38.3251 | 10.6459
Дніпропетровська | ГРС м.Орджонiкiдзе | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456
Дніпропетровська | ГРС с.Веселе | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457
Дніпропетровська | ГРС с.Гуляй Поле | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457
Дніпропетровська | ГРС с.Дмитрiвка | 9153.6497 | 38.3245 | 10.6457
Дніпропетровська | ГРС с.Кiрове к-п Котовського | 9153.7213 | 38.3248 | 10.6458
Дніпропетровська | ГРС с.Кам`яне Поле | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457
Дніпропетровська | ГРС с.Лозоватка | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457
Дніпропетровська | ГРС с.Лошкарiвка | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456
Дніпропетровська | ГРС с.Новоюлiвка | 9153.6019 | 38.3243 | 10.6456
Дніпропетровська | ГРС с.Олександропіль | 9153.6736 | 38.3246 | 10.6457
Дніпропетровська | ГРС с.Сергiївка | 9153.7691 | 38.325 | 10.6458
Дніпропетровська | ГРС с.Червоноармiйське Солонянський р-н | 9153.7452 | 38.3249 | 10.6458
Дніпропетровська | ГРС с.Широке | 9153.3631 | 38.3233 | 10.6454
Дніпропетровська | ГРС смт.Софiївка | 9154.0318 | 38.3261 | 10.6461
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, ДП № 9 | 9151.9539 | 38.3174 | 10.6437
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, місто | 9153.2914 | 38.323 | 10.6453
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, Бролерна ф-ка | 9153.1242 | 38.3223 | 10.6451
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, НЗФ | 9153.7452 | 38.3249 | 10.6458
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, ТОВ "Інтерпайп Нікотьюб" | 9153.4108 | 38.3235 | 10.6454
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, місто | 9153.8408 | 38.3253 | 10.6459
Дніпропетровська | ГРС-1А АМКР нитки 1,2 | 9153.1959 | 38.3226 | 10.6452
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, ЦГЗК | 9152.8615 | 38.3212 | 10.6448
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, місто | 9153.2675 | 38.3229 | 10.6453
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Нікополь | 9154.7245 | 38.329 | 10.6469
Дніпропетровська | ГРС-5 м.Кривий Ріг КПВС | 0 | 0 | 0
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата