## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №616 | [18 empty] | Маршрут №616
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.242 | 2.5411 | 0.8538 | 0.1268 | 0.1498 | 0.0017 | 0.0326 | 0.0256 | 0.0304 | 0.0049 | 0.775 | 0.2162 | 0.7067 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
2 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
3 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
4 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
5 | 95.748 | 2.3022 | 0.7464 | 0.1141 | 0.1202 | 0.0014 | 0.0237 | 0.0176 | 0.0171 | 0.0032 | 0.7167 | 0.1893 | 0.7019 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -17.9 | -16 | <0,0001 | 0,0036 | відсутні
6 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | 95.4479 | 2.3806 | 0.7915 | 0.1173 | 0.1395 | 0.0016 | 0.0296 | 0.0233 | 0.0286 | 0.0029 | 0.8355 | 0.2017 | 0.7046 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
12 | 95.0544 | 2.5718 | 0.8868 | 0.1304 | 0.1642 | 0.0018 | 0.0373 | 0.0301 | 0.0356 | 0.003 | 0.8673 | 0.2174 | 0.7084 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -16 | -14.2 | <0,0001 | 0.0048
13 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | 94.6968 | 2.7466 | 0.9478 | 0.1373 | 0.1805 | 0.0021 | 0.0425 | 0.0344 | 0.0464 | 0.0042 | 0.9202 | 0.2411 | 0.7117 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
15 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
16 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
17 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | 95.2686 | 2.4332 | 0.8149 | 0.1203 | 0.1463 | 0.0017 | 0.0329 | 0.0263 | 0.0356 | 0.014 | 0.8993 | 0.2071 | 0.7062 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -14.6 | -12 | <0,0001 | 0.0057
20 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | 94.7456 | 2.7164 | 0.9378 | 0.1361 | 0.1788 | 0.0022 | 0.0421 | 0.0342 | 0.0458 | 0.0031 | 0.922 | 0.2359 | 0.7112 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
23 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
24 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
25 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
26 | 94.8805 | 2.6506 | 0.9073 | 0.1321 | 0.1709 | 0.0021 | 0.0403 | 0.0328 | 0.0483 | 0.0014 | 0.9032 | 0.2305 | 0.7101 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -16.5 | -14.3 | <0,0001 | 0.0013 | відсутні
27 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8245.462 | 34.5221 | 9.5895 | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №616
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №616 |  | 9136.4767 | 38.2526 | 10.6257
Дніпропетровська | ГРС к-п "Дружба" | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Дніпропетровська | ГРС м.Вільногірськ | 9136.0468 | 38.2508 | 10.6252
Дніпропетровська | ГРС м.Верхньодніпровськ, КПК | 9136.2139 | 38.2515 | 10.6254
Дніпропетровська | ГРС м.Верхньодніпровськ, побут | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262
Дніпропетровська | ГРС с.Верхівцеве | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626
Дніпропетровська | ГРС с.Вишневе П`ятихатський р-н | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626
Дніпропетровська | ГРС с.Лихівка | 9136.7633 | 38.2538 | 10.6261
Дніпропетровська | ГРС с.Новозалiсся | 9136.8349 | 38.2541 | 10.6261
Дніпропетровська | ГРС с.Семенівка (к-п Заря Комунізму) | 9136.5722 | 38.253 | 10.6258
Дніпропетровська | ГРС с.Сурсько-Михайлівка, ксп "Сура" | 9136.8349 | 38.2541 | 10.6261
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ, ДМК | 9135.8796 | 38.2501 | 10.625
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ, ККЦ | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Дніпродзержинськ, місто | 9136.7155 | 38.2536 | 10.626
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ, Кринички | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ, Лівий берег | 9136.9066 | 38.2544 | 10.6262
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Дніпродзержинськ, Правий берег | 9136.7394 | 38.2537 | 10.626
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата