## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз",ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПРАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу "Кременчуг-Кривий Ріг", ЄККР
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.2703 | 2.5219 | 0.8446 | 0.1259 | 0.1481 | 0.0017 | 0.0323 | 0.0253 | 0.0316 | 0.0046 | 0.7797 | 0.214 | 0.7065 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
2 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
5 | 95.8185 | 2.2694 | 0.7321 | 0.1121 | 0.1162 | 0.0014 | 0.0226 | 0.0168 | 0.0169 | 0.0029 | 0.7055 | 0.1857 | 0.7013 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.2 | -20 | <0,0001 | 0,0048 | відсутні
6 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | 95.4133 | 2.385 | 0.7938 | 0.1181 | 0.1418 | 0.0017 | 0.032 | 0.0255 | 0.0323 | 0.0049 | 0.8485 | 0.2031 | 0.705 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
9 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
10 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
11 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
12 | 95.187 | 2.5115 | 0.8598 | 0.1268 | 0.1583 | 0.0018 | 0.036 | 0.029 | 0.0332 | 0.0017 | 0.8426 | 0.2122 | 0.7073 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -14.1 | -12.4 | <0,0001 | 0.0013
13 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | 94.7484 | 2.7062 | 0.9365 | 0.1361 | 0.1808 | 0.0021 | 0.0434 | 0.0356 | 0.0465 | 0.0033 | 0.9248 | 0.2362 | 0.7113 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
15 | 94.8221 | 2.6837 | 0.9207 | 0.1341 | 0.1731 | 0.002 | 0.0404 | 0.0328 | 0.0457 | 0.004 | 0.9074 | 0.234 | 0.7105 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
16 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
17 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
18 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
19 | 95.2237 | 2.4857 | 0.8389 | 0.1236 | 0.1523 | 0.0018 | 0.0345 | 0.0276 | 0.0437 | 0.0021 | 0.8537 | 0.2124 | 0.707 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -23.1 | -20.1
20 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | 94.5913 | 2.7859 | 0.9791 | 0.1399 | 0.1895 | 0.0022 | 0.0446 | 0.0362 | 0.0442 | 0.0031 | 0.9445 | 0.2394 | 0.7126 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
22 | 94.7704 | 2.7043 | 0.9302 | 0.1348 | 0.1766 | 0.0021 | 0.0417 | 0.0339 | 0.0461 | 0.0038 | 0.921 | 0.235 | 0.711 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 |  |  | <0,0001 | 0.002
23 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
24 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
25 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
26 | 94.8533 | 2.6692 | 0.9186 | 0.1338 | 0.1733 | 0.002 | 0.0405 | 0.0327 | 0.0447 | 0.0019 | 0.8992 | 0.2309 | 0.7103 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
27 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
28 | 94.5387 | 2.8178 | 0.9726 | 0.1402 | 0.1873 | 0.0022 | 0.0447 | 0.0363 | 0.0509 | 0.0021 | 0.9599 | 0.2474 | 0.713 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -12 | -10 | <0,0001 | 0.0017 | відсутні
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9138.0292 | 38.2591 | 10.6275
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Завод | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9135.1869 | 38.2472 | 10.6242
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9137.3604 | 38.2563 | 10.6268
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривий Ріг, ПівнГЗК | 9138.6263 | 38.2616 | 10.6282
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривой Ріг, місто | 9137.1216 | 38.2553 | 10.6265
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9137.2649 | 38.2559 | 10.6266
Кіровоградська | Петрове ДКК | 9137.3365 | 38.2562 | 10.6267
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата