## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №642 | [18 empty] | Маршрут №642
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Пролетарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відгалуженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/51-2017 чинно до 25.10.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.7108 | 38.6597 | 10.7388 | 11946.5465 | 50.0178 | 13.8938
2 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.7108 | 38.6597 | 10.7388 | 11946.5465 | 50.0178 | 13.8938
3 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.7108 | 38.6597 | 10.7388 | 11946.5465 | 50.0178 | 13.8938
4 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.7108 | 38.6597 | 10.7388 | 11946.5465 | 50.0178 | 13.8938
5 | [13 empty] | 8336.9639 | 34.9052 | 9.6959 | 9233.7108 | 38.6597 | 10.7388 | 11946.5465 | 50.0178 | 13.8938
6 | 93.8638 | 3.1424 | 1.0641 | 0.1618 | 0.2126 | 0.0012 | 0.0546 | 0.0441 | 0.131 | 0.0051 | 1.0521 | 0.2673 | 0.7203 | 8341.4781 | 34.9241 | 9.7011 | 9238.4639 | 38.6796 | 10.7443 | 11946.3793 | 50.0171 | 13.8936 | -14.9 | -5.3 | 0,0001 | 0,002
7 | [13 empty] | 8341.4781 | 34.9241 | 9.7011 | 9238.4639 | 38.6796 | 10.7443 | 11946.3793 | 50.0171 | 13.8936
8 | [13 empty] | 8341.4781 | 34.9241 | 9.7011 | 9238.4639 | 38.6796 | 10.7443 | 11946.3793 | 50.0171 | 13.8936
9 | [13 empty] | 8341.4781 | 34.9241 | 9.7011 | 9238.4639 | 38.6796 | 10.7443 | 11946.3793 | 50.0171 | 13.8936
10 | [13 empty] | 8341.4781 | 34.9241 | 9.7011 | 9238.4639 | 38.6796 | 10.7443 | 11946.3793 | 50.0171 | 13.8936
11 | [13 empty] | 8341.4781 | 34.9241 | 9.7011 | 9238.4639 | 38.6796 | 10.7443 | 11946.3793 | 50.0171 | 13.8936
12 | [13 empty] | 8341.4781 | 34.9241 | 9.7011 | 9238.4639 | 38.6796 | 10.7443 | 11946.3793 | 50.0171 | 13.8936
13 | 93.8243 | 3.1343 | 1.0551 | 0.1614 | 0.2123 | 0.0024 | 0.0544 | 0.0446 | 0.1222 | 0.0107 | 1.1096 | 0.2688 | 0.7203 | 8332.2109 | 34.8853 | 9.6904 | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326 | 11933.6727 | 49.9639 | 13.8789 | -18.8 | -6.4 |  |  | відсутні
14 | [13 empty] | 8332.2109 | 34.8853 | 9.6904 | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326 | 11933.6727 | 49.9639 | 13.8789
15 | [13 empty] | 8332.2109 | 34.8853 | 9.6904 | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326 | 11933.6727 | 49.9639 | 13.8789
16 | [13 empty] | 8332.2109 | 34.8853 | 9.6904 | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326 | 11933.6727 | 49.9639 | 13.8789
17 | [13 empty] | 8332.2109 | 34.8853 | 9.6904 | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326 | 11933.6727 | 49.9639 | 13.8789
18 | [13 empty] | 8332.2109 | 34.8853 | 9.6904 | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326 | 11933.6727 | 49.9639 | 13.8789
19 | [13 empty] | 8332.2109 | 34.8853 | 9.6904 | 9228.3368 | 38.6372 | 10.7326 | 11933.6727 | 49.9639 | 13.8789
20 | 93.8027 | 3.124 | 1.0412 | 0.1575 | 0.2056 | 0.0017 | 0.0538 | 0.0438 | 0.1593 | 0.0058 | 1.1326 | 0.2719 | 0.721 | 8337.155 | 34.906 | 9.6961 | 9233.5914 | 38.6592 | 10.7387 | 11934.222 | 49.9662 | 13.8795 | -11.6 | -2.7 | 0.0002 | 0.002
21 | [13 empty] | 8337.155 | 34.906 | 9.6961 | 9233.5914 | 38.6592 | 10.7387 | 11934.222 | 49.9662 | 13.8795
22 | [13 empty] | 8337.155 | 34.906 | 9.6961 | 9233.5914 | 38.6592 | 10.7387 | 11934.222 | 49.9662 | 13.8795
23 | [13 empty] | 8337.155 | 34.906 | 9.6961 | 9233.5914 | 38.6592 | 10.7387 | 11934.222 | 49.9662 | 13.8795
24 | [13 empty] | 8337.155 | 34.906 | 9.6961 | 9233.5914 | 38.6592 | 10.7387 | 11934.222 | 49.9662 | 13.8795
25 | [13 empty] | 8337.155 | 34.906 | 9.6961 | 9233.5914 | 38.6592 | 10.7387 | 11934.222 | 49.9662 | 13.8795
26 | [13 empty] | 8337.155 | 34.906 | 9.6961 | 9233.5914 | 38.6592 | 10.7387 | 11934.222 | 49.9662 | 13.8795
27 | 93.8486 | 3.1229 | 1.0445 | 0.1601 | 0.2107 | 0.0018 | 0.0558 | 0.0461 | 0.1307 | 0.0066 | 1.0982 | 0.274 | 0.7203 | 8333.6678 | 34.8914 | 9.6921 | 9229.9371 | 38.6439 | 10.7344 | 11935.4162 | 49.9712 | 13.8809 | -18.5 | -10.7 |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8333.6678 | 34.8914 | 9.6921 | 9229.9371 | 38.6439 | 10.7344 | 11935.4162 | 49.9712 | 13.8809
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8336.6773 | 34.904 | 9.6956 | 9233.2093 | 38.6576 | 10.7382
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Пролетарського ВУПЗГ | [8 empty] | Андрусів В.М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Рекунович В.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Поліщук О.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №642
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №642 |  | 9233.2093 | 38.6576 | 10.7382
Дніпропетровська | АГРС 1/3 | 9233.2093 | 38.6576 | 10.7382
Начальник Пролетарського ВУПЗГ |  | Андрусів В.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Рекунович В.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Поліщук О.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата