## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №1 | [18 empty] | Маршрут №1
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9110.2753 | 38.1429 | 10.5953 | 11599.8616 | 48.5663 | 13.4906
2 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9110.2753 | 38.1429 | 10.5953 | 11599.8616 | 48.5663 | 13.4906
3 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9110.2753 | 38.1429 | 10.5953 | 11599.8616 | 48.5663 | 13.4906
4 | [13 empty] | 8227.2859 | 34.446 | 9.5683 | 9110.2753 | 38.1429 | 10.5953 | 11599.8616 | 48.5663 | 13.4906
5 | 89.8696 | 4.9639 | 1.0499 | 0.1207 | 0.1857 | 0.004 | 0.0499 | 0.0391 | 0.0711 | 0.0122 | 1.6005 | 2.0333 | 0.7511 | 8235.956 | 34.4823 | 9.5784 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11546.5512 | 48.3431 | 13.4286 | -16.7 | -14.9 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
6 | [13 empty] | 8235.956 | 34.4823 | 9.5784 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11546.5512 | 48.3431 | 13.4286
7 | [13 empty] | 8235.956 | 34.4823 | 9.5784 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11546.5512 | 48.3431 | 13.4286
8 | [13 empty] | 8235.956 | 34.4823 | 9.5784 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11546.5512 | 48.3431 | 13.4286
9 | [13 empty] | 8235.956 | 34.4823 | 9.5784 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11546.5512 | 48.3431 | 13.4286
10 | [13 empty] | 8235.956 | 34.4823 | 9.5784 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11546.5512 | 48.3431 | 13.4286
11 | [13 empty] | 8235.956 | 34.4823 | 9.5784 | 9117.1302 | 38.1716 | 10.6032 | 11546.5512 | 48.3431 | 13.4286
12 | 90.1587 | 4.7349 | 1.0188 | 0.1216 | 0.1893 | 0.0039 | 0.0512 | 0.0398 | 0.0784 | 0.0116 | 1.5709 | 2.0208 | 0.7494 | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261 | -15.6 | -14.5
13 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
14 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
15 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
16 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
17 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
18 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11544.33 | 48.3338 | 13.4261
19 | 89.8202 | 4.9983 | 1.0788 | 0.1212 | 0.1872 | 0.0038 | 0.0489 | 0.0393 | 0.0646 | 0.01 | 1.6206 | 2.0071 | 0.7512 | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.7908 | 38.1953 | 10.6098 | 11551.6386 | 48.3644 | 13.4346 | -17.9 | -14.8
20 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.7908 | 38.1953 | 10.6098 | 11551.6386 | 48.3644 | 13.4346
21 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.7908 | 38.1953 | 10.6098 | 11551.6386 | 48.3644 | 13.4346
22 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.7908 | 38.1953 | 10.6098 | 11551.6386 | 48.3644 | 13.4346
23 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.7908 | 38.1953 | 10.6098 | 11551.6386 | 48.3644 | 13.4346
24 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.7908 | 38.1953 | 10.6098 | 11551.6386 | 48.3644 | 13.4346
25 | [13 empty] | 8240.4702 | 34.5012 | 9.5837 | 9122.7908 | 38.1953 | 10.6098 | 11551.6386 | 48.3644 | 13.4346
26 | 89.9844 | 4.8471 | 1.1673 | 0.1304 | 0.2028 | 0.0039 | 0.0546 | 0.042 | 0.0781 | 0.0113 | 1.5539 | 1.9242 | 0.7511 | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11585.8414 | 48.5076 | 13.4743
27 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11585.8414 | 48.5076 | 13.4743
28 | [13 empty] | 8264.6414 | 34.6024 | 9.6118 | 9149.4221 | 38.3068 | 10.6408 | 11585.8414 | 48.5076 | 13.4743
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8237.3174 | 34.488 | 9.58 | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [12 empty] | Карась О.С. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ | [12 empty] | Савченко О.М. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Начальник служби ГВ і М | [12 empty] | Власов Д.І. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №1
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №1 |  | 9119.5903 | 38.1819 | 10.6061
Житомирська | ГРС Верхівня | 9119.8291 | 38.1829 | 10.6064
Житомирська | ГРС Квітневе | 9119.5664 | 38.1818 | 10.6061
Житомирська | ГРС Крилівка | 9119.6619 | 38.1822 | 10.6062
Житомирська | ГРС Ружин | 9119.5664 | 38.1818 | 10.6061
Житомирська | ГРС Чорнорудка | 9119.7336 | 38.1825 | 10.6063
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Карась О.С. |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата