## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9116.7002 | 38.1698 | 10.6027 | 11601.1514 | 48.5717 | 13.4921
2 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9116.7002 | 38.1698 | 10.6027 | 11601.1514 | 48.5717 | 13.4921
3 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9116.7002 | 38.1698 | 10.6027 | 11601.1514 | 48.5717 | 13.4921
4 | [13 empty] | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9116.7002 | 38.1698 | 10.6027 | 11601.1514 | 48.5717 | 13.4921
5 | 89.8442 | 4.946 | 1.0359 | 0.1188 | 0.1832 | 0.0039 | 0.0507 | 0.0405 | 0.1037 | 0.0147 | 1.6089 | 2.0498 | 0.752 | 8240.6374 | 34.5019 | 9.5839 | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102 | 11545.8586 | 48.3402 | 13.4278 | -16.9 | -13.2 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
6 | [13 empty] | 8240.6374 | 34.5019 | 9.5839 | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102 | 11545.8586 | 48.3402 | 13.4278
7 | [13 empty] | 8240.6374 | 34.5019 | 9.5839 | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102 | 11545.8586 | 48.3402 | 13.4278
8 | [13 empty] | 8240.6374 | 34.5019 | 9.5839 | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102 | 11545.8586 | 48.3402 | 13.4278
9 | [13 empty] | 8240.6374 | 34.5019 | 9.5839 | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102 | 11545.8586 | 48.3402 | 13.4278
10 | [13 empty] | 8240.6374 | 34.5019 | 9.5839 | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102 | 11545.8586 | 48.3402 | 13.4278
11 | [13 empty] | 8240.6374 | 34.5019 | 9.5839 | 9123.1491 | 38.1968 | 10.6102 | 11545.8586 | 48.3402 | 13.4278
12 | 90.2379 | 4.7132 | 1.0179 | 0.1213 | 0.1885 | 0.0038 | 0.0513 | 0.0423 | 0.0897 | 0.0076 | 1.5759 | 1.9505 | 0.7488 | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9115.0522 | 38.1629 | 10.6008 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442 | -15 | -13.8
13 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9115.0522 | 38.1629 | 10.6008 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
14 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9115.0522 | 38.1629 | 10.6008 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
15 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9115.0522 | 38.1629 | 10.6008 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
16 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9115.0522 | 38.1629 | 10.6008 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
17 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9115.0522 | 38.1629 | 10.6008 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
18 | [13 empty] | 8232.6599 | 34.4685 | 9.5746 | 9115.0522 | 38.1629 | 10.6008 | 11559.9505 | 48.3992 | 13.4442
19 | 89.8166 | 4.9804 | 1.0728 | 0.1208 | 0.1863 | 0.0039 | 0.0485 | 0.0391 | 0.0735 | 0.0125 | 1.6309 | 2.0148 | 0.7515 | 8239.2998 | 34.4963 | 9.5823 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308 | -17.9 | -15.1
20 | [13 empty] | 8239.2998 | 34.4963 | 9.5823 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
21 | [13 empty] | 8239.2998 | 34.4963 | 9.5823 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
22 | [13 empty] | 8239.2998 | 34.4963 | 9.5823 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
23 | [13 empty] | 8239.2998 | 34.4963 | 9.5823 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
24 | [13 empty] | 8239.2998 | 34.4963 | 9.5823 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
25 | [13 empty] | 8239.2998 | 34.4963 | 9.5823 | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086 | 11548.3903 | 48.3508 | 13.4308
26 | 90.0415 | 4.8498 | 1.1107 | 0.1224 | 0.185 | 0.0029 | 0.0502 | 0.0379 | 0.1018 | 0.0128 | 1.5651 | 1.9199 | 0.7505 | 8257.3088 | 34.5717 | 9.6033 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11580.6107 | 48.4857 | 13.4683
27 | [13 empty] | 8257.3088 | 34.5717 | 9.6033 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11580.6107 | 48.4857 | 13.4683
28 | [13 empty] | 8257.3088 | 34.5717 | 9.6033 | 9141.5641 | 38.2739 | 10.6316 | 11580.6107 | 48.4857 | 13.4683
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8239.7775 | 34.4983 | 9.5829 | 9122.5997 | 38.1945 | 10.6096
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [12 empty] | Карась О.С. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ | [12 empty] | Савченко О.М. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Начальник служби ГВ і М | [12 empty] | Власов Д.І. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9122.5997 | 38.1945 | 10.6096
Житомирська | ГРС Брівки | 9122.6236 | 38.1946 | 10.6096
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9122.6953 | 38.1949 | 10.6097
Житомирська | ГРС Почуйки | 9122.9102 | 38.1958 | 10.6099
Київська | ГРС Антонів | 9122.5997 | 38.1945 | 10.6096
Київська | ГРС Володарка | 9122.6475 | 38.1947 | 10.6096
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9122.743 | 38.1951 | 10.6098
Київська | ГРС Сквира | 9122.552 | 38.1943 | 10.6095
Київська | ГРС Шамраївка | 9122.5758 | 38.1944 | 10.6096
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Карась О.С. |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата