## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998 | 11598.9062 | 48.5623 | 13.4895
2 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998 | 11598.9062 | 48.5623 | 13.4895
3 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998 | 11598.9062 | 48.5623 | 13.4895 |  |  | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
4 | [13 empty] | 8231.0119 | 34.4616 | 9.5727 | 9114.2162 | 38.1594 | 10.5998 | 11598.9062 | 48.5623 | 13.4895
5 | 89.6071 | 5.1131 | 1.0983 | 0.1208 | 0.1873 | 0.0039 | 0.05 | 0.0433 | 0.084 | 0.0078 | 1.619 | 2.0653 | 0.7535 | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9136.3334 | 38.252 | 10.6256 | 11551.1371 | 48.3623 | 13.434 | -17 | -13.8
6 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9136.3334 | 38.252 | 10.6256 | 11551.1371 | 48.3623 | 13.434
7 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9136.3334 | 38.252 | 10.6256 | 11551.1371 | 48.3623 | 13.434
8 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9136.3334 | 38.252 | 10.6256 | 11551.1371 | 48.3623 | 13.434
9 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9136.3334 | 38.252 | 10.6256 | 11551.1371 | 48.3623 | 13.434
10 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9136.3334 | 38.252 | 10.6256 | 11551.1371 | 48.3623 | 13.434
11 | [13 empty] | 8253.0096 | 34.5537 | 9.5983 | 9136.3334 | 38.252 | 10.6256 | 11551.1371 | 48.3623 | 13.434
12 | 90.0545 | 4.8335 | 1.043 | 0.1233 | 0.1865 | 0.0041 | 0.0499 | 0.0379 | 0.0835 | 0.0099 | 1.6125 | 1.9613 | 0.7499 | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403 | -17 | -14.3
13 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
14 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
15 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
16 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
17 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
18 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9118.5393 | 38.1775 | 10.6049 | 11556.5589 | 48.385 | 13.4403
19 | 89.902 | 4.9104 | 1.0528 | 0.1186 | 0.1811 | 0.0049 | 0.0479 | 0.0369 | 0.0882 | 0.009 | 1.6276 | 2.0205 | 0.7511 | 8235.2872 | 34.4795 | 9.5776 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11545.6914 | 48.3395 | 13.4276 | -16.7 | -14.9
20 | [13 empty] | 8235.2872 | 34.4795 | 9.5776 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11545.6914 | 48.3395 | 13.4276
21 | [13 empty] | 8235.2872 | 34.4795 | 9.5776 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11545.6914 | 48.3395 | 13.4276
22 | [13 empty] | 8235.2872 | 34.4795 | 9.5776 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11545.6914 | 48.3395 | 13.4276
23 | [13 empty] | 8235.2872 | 34.4795 | 9.5776 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11545.6914 | 48.3395 | 13.4276
24 | [13 empty] | 8235.2872 | 34.4795 | 9.5776 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11545.6914 | 48.3395 | 13.4276
25 | [13 empty] | 8235.2872 | 34.4795 | 9.5776 | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036 | 11545.6914 | 48.3395 | 13.4276
26 | 89.8897 | 4.8108 | 1.1705 | 0.1308 | 0.2062 | 0.0039 | 0.0539 | 0.0447 | 0.0987 | 0.0182 | 1.6061 | 1.9665 | 0.7525 | 8262.2768 | 34.5925 | 9.609 | 9146.5799 | 38.2949 | 10.6375 | 11571.8689 | 48.4491 | 13.4581
27 | [13 empty] | 8262.2768 | 34.5925 | 9.609 | 9146.5799 | 38.2949 | 10.6375 | 11571.8689 | 48.4491 | 13.4581
28 | [13 empty] | 8262.2768 | 34.5925 | 9.609 | 9146.5799 | 38.2949 | 10.6375 | 11571.8689 | 48.4491 | 13.4581
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8236.0276 | 34.4826 | 9.5785 | 9118.5155 | 38.1774 | 10.6048
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [12 empty] | Карась О.С. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Завідувач ВХАЛ | [12 empty] | Савченко О.М. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата
| Начальник служби ГВ і М | [12 empty] | Власов Д.І. | [6 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [7 empty] | підпис |  |  |  |  | прізвище | [5 empty] | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9118.5155 | 38.1774 | 10.6048
Житомирська | ГРС Садки- КС 2 (БПГВП) | 9118.5155 | 38.1774 | 10.6048
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Карась О.С. |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | підпис | прізвище |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | підпис | прізвище |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | підпис | прізвище |  | дата