## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №453 | [18 empty] | Маршрут №453
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.2255 | 34.429 | 9.5636 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11709.5158 | 49.0254 | 13.6182
2 | [13 empty] | 8223.2255 | 34.429 | 9.5636 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11709.5158 | 49.0254 | 13.6182
3 | [13 empty] | 8223.2255 | 34.429 | 9.5636 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11709.5158 | 49.0254 | 13.6182
4 | [13 empty] | 8223.2255 | 34.429 | 9.5636 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11709.5158 | 49.0254 | 13.6182
5 | [13 empty] | 8223.2255 | 34.429 | 9.5636 | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593 | 11709.5158 | 49.0254 | 13.6182
6 | 92.9177 | 3.542 | 0.9192 | 0.1148 | 0.1523 | 0.0053 | 0.0386 | 0.0299 | 0.0313 | 0.0039 | 1.1997 | 1.0453 | 0.7253 | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11730.4626 | 49.1131 | 13.6425 | -19.7 | -15.8 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11730.4626 | 49.1131 | 13.6425
8 | [13 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11730.4626 | 49.1131 | 13.6425
9 | [13 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11730.4626 | 49.1131 | 13.6425
10 | [13 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11730.4626 | 49.1131 | 13.6425
11 | [13 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11730.4626 | 49.1131 | 13.6425
12 | [13 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9103.0382 | 38.1126 | 10.5868 | 11730.4626 | 49.1131 | 13.6425
13 | 93.1363 | 3.4551 | 0.9017 | 0.1156 | 0.1507 | 0.0026 | 0.0374 | 0.0292 | 0.0375 | 0.0028 | 1.1659 | 0.9652 | 0.7236 | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954 | 11754.2755 | 49.2128 | 13.6702 | -17.7 | -12.8
14 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954 | 11754.2755 | 49.2128 | 13.6702
15 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954 | 11754.2755 | 49.2128 | 13.6702
16 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954 | 11754.2755 | 49.2128 | 13.6702
17 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954 | 11754.2755 | 49.2128 | 13.6702
18 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954 | 11754.2755 | 49.2128 | 13.6702
19 | [13 empty] | 8220.4549 | 34.4174 | 9.5604 | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954 | 11754.2755 | 49.2128 | 13.6702
20 | 93.6181 | 3.2502 | 0.8635 | 0.1123 | 0.1426 | 0.0008 | 0.0333 | 0.0255 | 0.039 | 0.0033 | 1.0582 | 0.8532 | 0.7197 | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -19.4 | -12.4
21 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
22 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
23 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
24 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
25 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | [13 empty] | 8215.8929 | 34.3983 | 9.5551 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | 94.0576 | 3.0697 | 0.8533 | 0.1185 | 0.1407 | 0.0019 | 0.0332 | 0.0261 | 0.0278 | 0.0052 | 0.9895 | 0.6765 | 0.7159 | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11813.5332 | 49.4609 | 13.7391 | -18.4 | -13.3
28 | [13 empty] | 8220.4788 | 34.4175 | 9.5604 | 9107.7913 | 38.1325 | 10.5924 | 11813.5332 | 49.4609 | 13.7391
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8219.2606 | 34.4124 | 9.559 | 9105.785 | 38.1241 | 10.59
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №453
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №453 |  | 9105.785 | 38.1241 | 10.59
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на ТОК | 9105.785 | 38.1241 | 10.59
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата