## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №623 | [18 empty] | Маршрут №623
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков - Аксай - Моздок"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
2 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
3 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
4 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
5 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
6 | 95.5787 | 2.1266 | 0.5814 | 0.0851 | 0.0912 | 0.0005 | 0.0194 | 0.0146 | 0.0108 | 0.0059 | 1.4164 | 0.0694 | 0.6996 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
7 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
8 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
9 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
10 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
11 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
12 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
13 | 94.6154 | 2.458 | 0.6462 | 0.0902 | 0.1029 | 0.0008 | 0.0229 | 0.0177 | 0.0156 | 0.0095 | 1.9375 | 0.0833 | 0.7057 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
14 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
15 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
16 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
17 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
18 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
19 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
20 | 94.3231 | 2.6172 | 0.6576 | 0.0894 | 0.1039 | 0.001 | 0.0245 | 0.0191 | 0.0261 | 0.0103 | 2.043 | 0.0848 | 0.7077 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
21 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
22 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
23 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
24 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
25 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
26 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
27 | 94.6144 | 2.4362 | 0.594 | 0.0801 | 0.0921 | 0.0006 | 0.0228 | 0.0178 | 0.0229 | 0.0073 | 2.0417 | 0.0701 | 0.7052 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
28 | [13 empty] | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8114.2162 | 33.9726 | 9.4368 | 8993.9573 | 37.6559 | 10.46
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №623
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №623 |  | 8993.9573 | 37.6559 | 10.46
Луганська | Біловодськ | 8993.9573 | 37.6559 | 10.46
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата