## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11663.8723 | 48.8343 | 13.5651
2 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11663.8723 | 48.8343 | 13.5651
3 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11663.8723 | 48.8343 | 13.5651
4 | [13 empty] | 8257.1655 | 34.5711 | 9.6031 | 9142.2329 | 38.2767 | 10.6324 | 11663.8723 | 48.8343 | 13.5651
5 | 91.1528 | 3.6894 | 1.2015 | 0.1646 | 0.2862 | 0.003 | 0.0744 | 0.0604 | 0.0983 | 0.0093 | 2.4356 | 0.8245 | 0.7398 | 8250.7883 | 34.5444 | 9.5957 | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244 | 11656.277 | 48.8025 | 13.5563 | -8.9 | -5.4
6 | [13 empty] | 8250.7883 | 34.5444 | 9.5957 | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244 | 11656.277 | 48.8025 | 13.5563
7 | [13 empty] | 8250.7883 | 34.5444 | 9.5957 | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244 | 11656.277 | 48.8025 | 13.5563
8 | [13 empty] | 8250.7883 | 34.5444 | 9.5957 | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244 | 11656.277 | 48.8025 | 13.5563
9 | [13 empty] | 8250.7883 | 34.5444 | 9.5957 | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244 | 11656.277 | 48.8025 | 13.5563
10 | [13 empty] | 8250.7883 | 34.5444 | 9.5957 | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244 | 11656.277 | 48.8025 | 13.5563
11 | [13 empty] | 8250.7883 | 34.5444 | 9.5957 | 9135.3063 | 38.2477 | 10.6244 | 11656.277 | 48.8025 | 13.5563
12 | 91.2397 | 3.645 | 1.1847 | 0.1614 | 0.2811 | 0.0017 | 0.0746 | 0.0595 | 0.1076 | 0.008 | 2.4326 | 0.8041 | 0.7392 | 8248.7103 | 34.5357 | 9.5933 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11658.4744 | 48.8117 | 13.5588 | -9 | -4.9
13 | [13 empty] | 8248.7103 | 34.5357 | 9.5933 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11658.4744 | 48.8117 | 13.5588
14 | [13 empty] | 8248.7103 | 34.5357 | 9.5933 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11658.4744 | 48.8117 | 13.5588
15 | [13 empty] | 8248.7103 | 34.5357 | 9.5933 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11658.4744 | 48.8117 | 13.5588
16 | [13 empty] | 8248.7103 | 34.5357 | 9.5933 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11658.4744 | 48.8117 | 13.5588
17 | [13 empty] | 8248.7103 | 34.5357 | 9.5933 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11658.4744 | 48.8117 | 13.5588
18 | [13 empty] | 8248.7103 | 34.5357 | 9.5933 | 9133.1567 | 38.2387 | 10.6219 | 11658.4744 | 48.8117 | 13.5588
19 | 91.2568 | 3.6325 | 1.1774 | 0.161 | 0.279 | 0.0021 | 0.0761 | 0.0612 | 0.092 | 0.0094 | 2.4668 | 0.7857 | 0.7386 | 8241.2345 | 34.5044 | 9.5846 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11653.0048 | 48.7888 | 13.5524 | -8.9 | -6.4 | 0,0009 | 0,0009 | відсутні
20 | [13 empty] | 8241.2345 | 34.5044 | 9.5846 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11653.0048 | 48.7888 | 13.5524
21 | [13 empty] | 8241.2345 | 34.5044 | 9.5846 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11653.0048 | 48.7888 | 13.5524
22 | [13 empty] | 8241.2345 | 34.5044 | 9.5846 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11653.0048 | 48.7888 | 13.5524
23 | [13 empty] | 8241.2345 | 34.5044 | 9.5846 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11653.0048 | 48.7888 | 13.5524
24 | [13 empty] | 8241.2345 | 34.5044 | 9.5846 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11653.0048 | 48.7888 | 13.5524
25 | [13 empty] | 8241.2345 | 34.5044 | 9.5846 | 9125.1076 | 38.205 | 10.6125 | 11653.0048 | 48.7888 | 13.5524
26 | 91.1719 | 3.669 | 1.1929 | 0.1617 | 0.2798 | 0.0015 | 0.075 | 0.0611 | 0.1106 | 0.0091 | 2.4537 | 0.8137 | 0.7398 | 8249.8568 | 34.5405 | 9.5946 | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232 | 11655.3933 | 48.7988 | 13.5552 | -8.6 | -5.7
27 | [13 empty] | 8249.8568 | 34.5405 | 9.5946 | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232 | 11655.3933 | 48.7988 | 13.5552
28 | [13 empty] | 8249.8568 | 34.5405 | 9.5946 | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232 | 11655.3933 | 48.7988 | 13.5552
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8248.5432 | 34.535 | 9.5931 | 9132.9418 | 38.2378 | 10.6216
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9132.9418 | 38.2378 | 10.6216
Луганська | Червонопопівка | 9132.9418 | 38.2378 | 10.6216
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата