## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.106 | 3.7027 | 1.2035 | 0.1646 | 0.2873 | 0.002 | 0.0809 | 0.0642 | 0.129 | 0.0082 | 2.4258 | 0.8258 | 0.741 | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9150.1148 | 38.3097 | 10.6416 | 11665.592 | 48.8415 | 13.5671
2 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9150.1148 | 38.3097 | 10.6416 | 11665.592 | 48.8415 | 13.5671
3 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9150.1148 | 38.3097 | 10.6416 | 11665.592 | 48.8415 | 13.5671
4 | [13 empty] | 8264.5697 | 34.6021 | 9.6117 | 9150.1148 | 38.3097 | 10.6416 | 11665.592 | 48.8415 | 13.5671
5 | 91.0563 | 3.7446 | 1.2033 | 0.1638 | 0.2873 | 0.0066 | 0.0757 | 0.0655 | 0.1302 | 0.008 | 2.4806 | 0.7781 | 0.741 | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709 | -9 | -6.3
6 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
7 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
8 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
9 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
10 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
11 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
12 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
13 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
14 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9152.6704 | 38.3204 | 10.6446 | 11668.8881 | 48.8553 | 13.5709
15 | 91.0888 | 3.6895 | 1.2134 | 0.1641 | 0.2896 | 0.0076 | 0.0764 | 0.0666 | 0.1398 | 0.0081 | 2.4937 | 0.7624 | 0.7411 | 8269.1317 | 34.6212 | 9.617 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11671.2766 | 48.8653 | 13.5737 | -8.7 | -11.6
16 | [13 empty] | 8269.1317 | 34.6212 | 9.617 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11671.2766 | 48.8653 | 13.5737
17 | [13 empty] | 8269.1317 | 34.6212 | 9.617 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11671.2766 | 48.8653 | 13.5737
18 | [13 empty] | 8269.1317 | 34.6212 | 9.617 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11671.2766 | 48.8653 | 13.5737
19 | [13 empty] | 8269.1317 | 34.6212 | 9.617 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11671.2766 | 48.8653 | 13.5737
20 | [13 empty] | 8269.1317 | 34.6212 | 9.617 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11671.2766 | 48.8653 | 13.5737
21 | [13 empty] | 8269.1317 | 34.6212 | 9.617 | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473 | 11671.2766 | 48.8653 | 13.5737
22 | 92.3467 | 3.3855 | 0.677 | 0.057 | 0.0824 | 0.001 | 0.0209 | 0.0184 | 0.0706 | 0.0088 | 3.123 | 0.2087 | 0.7195 | 8070.4358 | 33.7893 | 9.3859 | 8941.865 | 37.4378 | 10.3994 | 11569.2655 | 48.4382 | 13.4551 | -9.2 | -6.7 | 0,0005 | 0,0017 | відсутні
23 | [13 empty] | 8070.4358 | 33.7893 | 9.3859 | 8941.865 | 37.4378 | 10.3994 | 11569.2655 | 48.4382 | 13.4551
24 | [13 empty] | 8070.4358 | 33.7893 | 9.3859 | 8941.865 | 37.4378 | 10.3994 | 11569.2655 | 48.4382 | 13.4551
25 | [13 empty] | 8070.4358 | 33.7893 | 9.3859 | 8941.865 | 37.4378 | 10.3994 | 11569.2655 | 48.4382 | 13.4551
26 | [13 empty] | 8070.4358 | 33.7893 | 9.3859 | 8941.865 | 37.4378 | 10.3994 | 11569.2655 | 48.4382 | 13.4551
27 | [13 empty] | 8070.4358 | 33.7893 | 9.3859 | 8941.865 | 37.4378 | 10.3994 | 11569.2655 | 48.4382 | 13.4551
28 | [13 empty] | 8070.4358 | 33.7893 | 9.3859 | 8941.865 | 37.4378 | 10.3994 | 11569.2655 | 48.4382 | 13.4551
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8209.3963 | 34.3711 | 9.5475 | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9090.9049 | 38.0618 | 10.5727
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9089.018 | 38.0539 | 10.5705
Луганська | Мирна Долина | 9092.2902 | 38.0676 | 10.5743
Луганська | Попасна | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата