## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов", "Ставрополь - Москва"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8031.9577 | 33.6282 | 9.3412 | 8900.1148 | 37.263 | 10.3508 | 11523.9325 | 48.2484 | 13.4023
2 | [13 empty] | 8031.9577 | 33.6282 | 9.3412 | 8900.1148 | 37.263 | 10.3508 | 11523.9325 | 48.2484 | 13.4023
3 | [13 empty] | 8031.9577 | 33.6282 | 9.3412 | 8900.1148 | 37.263 | 10.3508 | 11523.9325 | 48.2484 | 13.4023
4 | [13 empty] | 8031.9577 | 33.6282 | 9.3412 | 8900.1148 | 37.263 | 10.3508 | 11523.9325 | 48.2484 | 13.4023
5 | [13 empty] | 8031.9577 | 33.6282 | 9.3412 | 8900.1148 | 37.263 | 10.3508 | 11523.9325 | 48.2484 | 13.4023
6 | [13 empty] | 8031.9577 | 33.6282 | 9.3412 | 8900.1148 | 37.263 | 10.3508 | 11523.9325 | 48.2484 | 13.4023
7 | 95.4684 | 2.1662 | 0.6035 | 0.0878 | 0.095 | 0.0017 | 0.0236 | 0.0141 | 0.0122 | 0.0103 | 1.4016 | 0.1156 | 0.7009 | 8119.7813 | 33.9959 | 9.4433 | 9000.3584 | 37.6827 | 10.4674 | 11798.677 | 49.3987 | 13.7219 | -12.8 | -6.7
8 | [13 empty] | 8119.7813 | 33.9959 | 9.4433 | 9000.3584 | 37.6827 | 10.4674 | 11798.677 | 49.3987 | 13.7219
9 | [13 empty] | 8119.7813 | 33.9959 | 9.4433 | 9000.3584 | 37.6827 | 10.4674 | 11798.677 | 49.3987 | 13.7219
10 | [13 empty] | 8119.7813 | 33.9959 | 9.4433 | 9000.3584 | 37.6827 | 10.4674 | 11798.677 | 49.3987 | 13.7219
11 | [13 empty] | 8119.7813 | 33.9959 | 9.4433 | 9000.3584 | 37.6827 | 10.4674 | 11798.677 | 49.3987 | 13.7219
12 | 95.2855 | 2.2376 | 0.6179 | 0.0898 | 0.0981 | 0.003 | 0.0244 | 0.0151 | 0.0141 | 0.0094 | 1.4818 | 0.1233 | 0.7022 | 8192.4765 | 34.3003 | 9.5279 | 9001.8154 | 37.6888 | 10.4691 | 11789.7441 | 49.3613 | 13.7115 | -13.5 | -9.7
13 | [13 empty] | 8192.4765 | 34.3003 | 9.5279 | 9001.8154 | 37.6888 | 10.4691 | 11789.7441 | 49.3613 | 13.7115
14 | [13 empty] | 8192.4765 | 34.3003 | 9.5279 | 9001.8154 | 37.6888 | 10.4691 | 11789.7441 | 49.3613 | 13.7115
15 | [13 empty] | 8192.4765 | 34.3003 | 9.5279 | 9001.8154 | 37.6888 | 10.4691 | 11789.7441 | 49.3613 | 13.7115
16 | [13 empty] | 8192.4765 | 34.3003 | 9.5279 | 9001.8154 | 37.6888 | 10.4691 | 11789.7441 | 49.3613 | 13.7115
17 | [13 empty] | 8192.4765 | 34.3003 | 9.5279 | 9001.8154 | 37.6888 | 10.4691 | 11789.7441 | 49.3613 | 13.7115
18 | [13 empty] | 8192.4765 | 34.3003 | 9.5279 | 9001.8154 | 37.6888 | 10.4691 | 11789.7441 | 49.3613 | 13.7115
19 | [13 empty] | 8192.4765 | 34.3003 | 9.5279 | 9001.8154 | 37.6888 | 10.4691 | 11789.7441 | 49.3613 | 13.7115
20 | 95.5082 | 2.249 | 0.6359 | 0.0901 | 0.0938 | 0.0034 | 0.0209 | 0.0135 | 0.01 | 0.0092 | 1.1738 | 0.1922 | 0.7014 | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509 | -10 | -6.7 | 0,001 | 0,004 | відсутні
21 | [13 empty] | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
22 | [13 empty] | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
23 | [13 empty] | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
24 | [13 empty] | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
25 | [13 empty] | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
26 | [13 empty] | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
27 | [13 empty] | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
28 | [13 empty] | 8140.346 | 34.082 | 9.4672 | 9022.8816 | 37.777 | 10.4936 | 11823.6364 | 49.5032 | 13.7509
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8130.7921 | 34.042 | 9.4561 | 8990.8523 | 37.6429 | 10.4564
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 8990.8523 | 37.6429 | 10.4564
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 8989.0371 | 37.6353 | 10.4543
Луганська | Новоайдар | 8988.6311 | 37.6336 | 10.4538
Луганська | Розквіт | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 8995.7009 | 37.6632 | 10.462
Луганська | Щастя (місто) | 8989.2043 | 37.636 | 10.4544
Луганська | р-п ім.Артема | 8989.8253 | 37.6386 | 10.4552
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 8989.061 | 37.6354 | 10.4543
Луганська | р-п ім.Суворова | 8988.8938 | 37.6347 | 10.4541
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата