## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №696 | [18 empty] | Маршрут №696
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8166.7384 | 34.1925 | 9.4979 | 9049.5845 | 37.8888 | 10.5247 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
2 | [13 empty] | 8166.7384 | 34.1925 | 9.4979 | 9049.5845 | 37.8888 | 10.5247 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
3 | [13 empty] | 8166.7384 | 34.1925 | 9.4979 | 9049.5845 | 37.8888 | 10.5247 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
4 | [13 empty] | 8166.7384 | 34.1925 | 9.4979 | 9049.5845 | 37.8888 | 10.5247 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
5 | [13 empty] | 8166.7384 | 34.1925 | 9.4979 | 9049.5845 | 37.8888 | 10.5247 | 11782.4354 | 49.3307 | 13.703
6 | 93.4342 | 2.846 | 0.7952 | 0.1071 | 0.1558 | 0.0017 | 0.0434 | 0.0312 | 0.0431 | 0.0104 | 2.2158 | 0.3161 | 0.7167 | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9017.2687 | 37.7535 | 10.4871 | 11689.6677 | 48.9423 | 13.5951 |  |  | 0,001 | 0,0008 | відсутні
7 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9017.2687 | 37.7535 | 10.4871 | 11689.6677 | 48.9423 | 13.5951
8 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9017.2687 | 37.7535 | 10.4871 | 11689.6677 | 48.9423 | 13.5951
9 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9017.2687 | 37.7535 | 10.4871 | 11689.6677 | 48.9423 | 13.5951
10 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9017.2687 | 37.7535 | 10.4871 | 11689.6677 | 48.9423 | 13.5951
11 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9017.2687 | 37.7535 | 10.4871 | 11689.6677 | 48.9423 | 13.5951
12 | [13 empty] | 8138.483 | 34.0742 | 9.4651 | 9017.2687 | 37.7535 | 10.4871 | 11689.6677 | 48.9423 | 13.5951
13 | 91.688 | 3.5064 | 0.7527 | 0.067 | 0.1016 | 0.0013 | 0.0267 | 0.0235 | 0.0488 | 0.0091 | 3.4002 | 0.3747 | 0.7246 | 8053.3583 | 33.7178 | 9.3661 | 8922.208 | 37.3555 | 10.3765 | 11503.5351 | 48.163 | 13.3786
14 | [13 empty] | 8053.3583 | 33.7178 | 9.3661 | 8922.208 | 37.3555 | 10.3765 | 11503.5351 | 48.163 | 13.3786
15 | [13 empty] | 8053.3583 | 33.7178 | 9.3661 | 8922.208 | 37.3555 | 10.3765 | 11503.5351 | 48.163 | 13.3786
16 | [13 empty] | 8053.3583 | 33.7178 | 9.3661 | 8922.208 | 37.3555 | 10.3765 | 11503.5351 | 48.163 | 13.3786
17 | [13 empty] | 8053.3583 | 33.7178 | 9.3661 | 8922.208 | 37.3555 | 10.3765 | 11503.5351 | 48.163 | 13.3786
18 | [13 empty] | 8053.3583 | 33.7178 | 9.3661 | 8922.208 | 37.3555 | 10.3765 | 11503.5351 | 48.163 | 13.3786
19 | [13 empty] | 8053.3583 | 33.7178 | 9.3661 | 8922.208 | 37.3555 | 10.3765 | 11503.5351 | 48.163 | 13.3786
20 | 92.0454 | 3.5539 | 0.7931 | 0.0761 | 0.1125 | 0.0006 | 0.0252 | 0.0216 | 0.0345 | 0.0111 | 2.9395 | 0.3865 | 0.723 | 8095.4191 | 33.8939 | 9.415 | 8968.6397 | 37.5499 | 10.4305 | 11575.7621 | 48.4654 | 13.4626
21 | [13 empty] | 8095.4191 | 33.8939 | 9.415 | 8968.6397 | 37.5499 | 10.4305 | 11575.7621 | 48.4654 | 13.4626
22 | 91.8085 | 3.4865 | 0.9441 | 0.1125 | 0.182 | 0.0016 | 0.0471 | 0.036 | 0.0621 | 0.0101 | 2.7856 | 0.5239 | 0.7288 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
23 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
24 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
25 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
26 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
27 | 91.0306 | 3.81 | 0.9256 | 0.098 | 0.1485 | 0.0023 | 0.0223 | 0.0172 | 0.0294 | 0.0124 | 3.3606 | 0.5431 | 0.7307 | 8089.3524 | 33.8685 | 9.4079 | 8960.3517 | 37.5152 | 10.4209 | 11503.7739 | 48.164 | 13.3789
28 | [13 empty] | 8089.3524 | 33.8685 | 9.4079 | 8960.3517 | 37.5152 | 10.4209 | 11503.7739 | 48.164 | 13.3789
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8117.6556 | 33.987 | 9.4408 | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №696
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №696 |  | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591
Луганська | Сєвєродонецьк (пром-ть) | 8993.2169 | 37.6528 | 10.4591
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата