## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз", РВУ "Львівавтогаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
2 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
3 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
4 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
5 | 95.1383 | 2.3198 | 0.5915 | 0.0812 | 0.1048 | 0.0014 | 0.0346 | 0.0231 | 0.0198 | 0.0056 | 0.9414 | 0.7385 | 0.7073 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639 | 0.4 | -7.1
6 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
7 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
8 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
9 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
10 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
11 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
12 | 95.708 | 2.0302 | 0.5212 | 0.0751 | 0.0928 | 0.001 | 0.0325 | 0.0205 | 0.0152 | 0.0065 | 0.8762 | 0.6208 | 0.7157 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -3.3 | -9.9 |  |  | не виявл.
13 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
14 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
15 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
16 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
17 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
18 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
19 | 95.9471 | 1.914 | 0.4972 | 0.0731 | 0.0886 | 0.0018 | 0.0322 | 0.0194 | 0.0156 | 0.0057 | 0.8335 | 0.5718 | 0.7007 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -0.7 | -8 | <0.0001 | <0.0002
20 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
21 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
22 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
23 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
24 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
25 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8980.6058 | 37.6 | 10.4444 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | 95.4752 | 2.1774 | 0.5665 | 0.0809 | 0.1 | 0.0007 | 0.0335 | 0.0216 | 0.0297 | 0.0058 | 0.8943 | 0.6144 | 0.7046 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -3.5 | -3.2
27 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
28 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8115.1238 | 33.9764 | 9.4379 | 8995.0082 | 37.6603 | 10.4612
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Технік-лаборант ІІ кат | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 8995.0082 | 37.6603 | 10.4612
Львівська | АГНКС Дрогобич | 8994.3872 | 37.6577 | 10.4605
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 8995.0082 | 37.6603 | 10.4612
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 8995.0082 | 37.6603 | 10.4612
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 8994.9605 | 37.6601 | 10.4611
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Технік-лаборант ІІ кат |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата