## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8214.4598 | 34.3923 | 9.5534 | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871 | 11900.3775 | 49.8245 | 13.8401
2 | [13 empty] | 8214.4598 | 34.3923 | 9.5534 | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871 | 11900.3775 | 49.8245 | 13.8401
3 | [13 empty] | 8214.4598 | 34.3923 | 9.5534 | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871 | 11900.3775 | 49.8245 | 13.8401
4 | [13 empty] | 8214.4598 | 34.3923 | 9.5534 | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871 | 11900.3775 | 49.8245 | 13.8401
5 | [13 empty] | 8214.4598 | 34.3923 | 9.5534 | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871 | 11900.3775 | 49.8245 | 13.8401
6 | 95.4445 | 2.4654 | 0.7514 | 0.1174 | 0.1222 | 0.0018 | 0.036 | 0.026 | 0.0108 | 0.0045 | 0.7352 | 0.2848 | 0.7045 | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
7 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
8 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
9 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
10 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
11 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
12 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
13 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
14 | [13 empty] | 8213.3373 | 34.3876 | 9.5521 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11901.118 | 49.8276 | 13.841
15 | 95.6858 | 2.3494 | 0.7303 | 0.1164 | 0.1172 | 0.0022 | 0.0245 | 0.0179 | 0.0124 | 0.0042 | 0.72 | 0.2197 | 0.7022 | 8204.5 | 34.3506 | 9.5418 | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751 | 11908.3311 | 49.8578 | 13.8494 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8204.5 | 34.3506 | 9.5418 | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751 | 11908.3311 | 49.8578 | 13.8494
17 | [13 empty] | 8204.5 | 34.3506 | 9.5418 | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751 | 11908.3311 | 49.8578 | 13.8494
18 | [13 empty] | 8204.5 | 34.3506 | 9.5418 | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751 | 11908.3311 | 49.8578 | 13.8494
19 | [13 empty] | 8204.5 | 34.3506 | 9.5418 | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751 | 11908.3311 | 49.8578 | 13.8494
20 | [13 empty] | 8204.5 | 34.3506 | 9.5418 | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751 | 11908.3311 | 49.8578 | 13.8494
21 | [13 empty] | 8204.5 | 34.3506 | 9.5418 | 9092.9112 | 38.0702 | 10.5751 | 11908.3311 | 49.8578 | 13.8494
22 | 94.7868 | 2.7196 | 0.7686 | 0.1131 | 0.1265 | 0.0022 | 0.0301 | 0.0231 | 0.0163 | 0.0044 | 0.8702 | 0.5391 | 0.7098 | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
23 | [13 empty] | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
24 | [13 empty] | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
25 | [13 empty] | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
26 | [13 empty] | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
27 | [13 empty] | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
28 | [13 empty] | 8199.938 | 34.3315 | 9.5365 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11836.3907 | 49.5566 | 13.7657
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8207.4378 | 34.3629 | 9.5453 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9095.5863 | 38.0814 | 10.5782
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778
Львівська | Оглядів | 9095.4429 | 38.0808 | 10.578
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата