## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798 | 11865.8882 | 49.6801 | 13.8
2 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798 | 11865.8882 | 49.6801 | 13.8
3 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798 | 11865.8882 | 49.6801 | 13.8
4 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798 | 11865.8882 | 49.6801 | 13.8
5 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798 | 11865.8882 | 49.6801 | 13.8
6 | [13 empty] | 8209.2291 | 34.3704 | 9.5473 | 9097.0193 | 38.0874 | 10.5798 | 11865.8882 | 49.6801 | 13.8
7 | 95.324 | 2.5053 | 0.7574 | 0.1178 | 0.123 | 0.003 | 0.026 | 0.0204 | 0.0111 | 0.0045 | 0.7711 | 0.3364 | 0.7053 | 8206.3152 | 34.3582 | 9.5439 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
8 | [13 empty] | 8206.3152 | 34.3582 | 9.5439 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
9 | [13 empty] | 8206.3152 | 34.3582 | 9.5439 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
10 | [13 empty] | 8206.3152 | 34.3582 | 9.5439 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
11 | [13 empty] | 8206.3152 | 34.3582 | 9.5439 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
12 | [13 empty] | 8206.3152 | 34.3582 | 9.5439 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
13 | [13 empty] | 8206.3152 | 34.3582 | 9.5439 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
14 | [13 empty] | 8206.3152 | 34.3582 | 9.5439 | 9094.3443 | 38.0762 | 10.5767 | 11884.3988 | 49.7576 | 13.8216
15 | 95.677 | 2.346 | 0.7267 | 0.1155 | 0.1173 | 0.002 | 0.0247 | 0.0183 | 0.0118 | 0.0043 | 0.725 | 0.2314 | 0.7023 | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11904.4618 | 49.8416 | 13.8449 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
16 | [13 empty] | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11904.4618 | 49.8416 | 13.8449
17 | [13 empty] | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11904.4618 | 49.8416 | 13.8449
18 | [13 empty] | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11904.4618 | 49.8416 | 13.8449
19 | [13 empty] | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11904.4618 | 49.8416 | 13.8449
20 | [13 empty] | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11904.4618 | 49.8416 | 13.8449
21 | [13 empty] | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11904.4618 | 49.8416 | 13.8449
22 | 94.9654 | 2.6327 | 0.7577 | 0.1134 | 0.1264 | 0.0023 | 0.0303 | 0.0236 | 0.0198 | 0.0042 | 0.8415 | 0.4827 | 0.7085 | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696 | 11849.575 | 49.6118 | 13.7811
23 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696 | 11849.575 | 49.6118 | 13.7811
24 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696 | 11849.575 | 49.6118 | 13.7811
25 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696 | 11849.575 | 49.6118 | 13.7811
26 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696 | 11849.575 | 49.6118 | 13.7811
27 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696 | 11849.575 | 49.6118 | 13.7811
28 | [13 empty] | 8201.2756 | 34.3371 | 9.5381 | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696 | 11849.575 | 49.6118 | 13.7811
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8204.3805 | 34.3501 | 9.5417 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741
Львівська | Броди - м.Броди | 9092.0991 | 38.0668 | 10.5741
Львівська | Броди - села | 9092.0513 | 38.0666 | 10.5741
Львівська | Завидче | 9092.123 | 38.0669 | 10.5741
Львівська | Корсів | 9092.0991 | 38.0668 | 10.5741
Львівська | Лопатин | 9092.123 | 38.0669 | 10.5741
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата