## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.125 | 3.4422 | 0.9206 | 0.1234 | 0.1547 | 0.0021 | 0.0427 | 0.0336 | 0.0342 | 0.0047 | 1.0918 | 1.025 | 0.7244 | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975 | 11750.0002 | 49.1949 | 13.6653
2 | [13 empty] | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975 | 11750.0002 | 49.1949 | 13.6653
3 | [13 empty] | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975 | 11750.0002 | 49.1949 | 13.6653
4 | [13 empty] | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975 | 11750.0002 | 49.1949 | 13.6653
5 | [13 empty] | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975 | 11750.0002 | 49.1949 | 13.6653
6 | [13 empty] | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975 | 11750.0002 | 49.1949 | 13.6653
7 | [13 empty] | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975 | 11750.0002 | 49.1949 | 13.6653
8 | [13 empty] | 8225.9483 | 34.4404 | 9.5668 | 9112.2338 | 38.1511 | 10.5975 | 11750.0002 | 49.1949 | 13.6653
9 | 93.3025 | 3.3678 | 0.9005 | 0.1209 | 0.1494 | 0.0031 | 0.032 | 0.0272 | 0.0306 | 0.0048 | 1.0721 | 0.9891 | 0.7226 | 8216.705 | 34.4017 | 9.556 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11752.1259 | 49.2038 | 13.6677
10 | [13 empty] | 8216.705 | 34.4017 | 9.556 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11752.1259 | 49.2038 | 13.6677
11 | [13 empty] | 8216.705 | 34.4017 | 9.556 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11752.1259 | 49.2038 | 13.6677
12 | [13 empty] | 8216.705 | 34.4017 | 9.556 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11752.1259 | 49.2038 | 13.6677
13 | [13 empty] | 8216.705 | 34.4017 | 9.556 | 9102.5128 | 38.1104 | 10.5862 | 11752.1259 | 49.2038 | 13.6677
14 | 93.2678 | 3.3901 | 0.9154 | 0.1231 | 0.1527 | 0.0028 | 0.0406 | 0.0329 | 0.0296 | 0.0048 | 1.069 | 0.9712 | 0.723 | 8225.7573 | 34.4396 | 9.5666 | 9112.2577 | 38.1512 | 10.5976 | 11760.8677 | 49.2404 | 13.6779
15 | [13 empty] | 8225.7573 | 34.4396 | 9.5666 | 9112.2577 | 38.1512 | 10.5976 | 11760.8677 | 49.2404 | 13.6779
16 | [13 empty] | 8225.7573 | 34.4396 | 9.5666 | 9112.2577 | 38.1512 | 10.5976 | 11760.8677 | 49.2404 | 13.6779
17 | [13 empty] | 8225.7573 | 34.4396 | 9.5666 | 9112.2577 | 38.1512 | 10.5976 | 11760.8677 | 49.2404 | 13.6779
18 | [13 empty] | 8225.7573 | 34.4396 | 9.5666 | 9112.2577 | 38.1512 | 10.5976 | 11760.8677 | 49.2404 | 13.6779
19 | [13 empty] | 8225.7573 | 34.4396 | 9.5666 | 9112.2577 | 38.1512 | 10.5976 | 11760.8677 | 49.2404 | 13.6779
20 | [13 empty] | 8225.7573 | 34.4396 | 9.5666 | 9112.2577 | 38.1512 | 10.5976 | 11760.8677 | 49.2404 | 13.6779
21 | 93.4048 | 3.3313 | 0.9023 | 0.1225 | 0.1505 | 0.0022 | 0.0379 | 0.031 | 0.0295 | 0.0044 | 1.0414 | 0.9422 | 0.7219 | 8223.2016 | 34.4289 | 9.5636 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946 | 11766.9343 | 49.2658 | 13.6849 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8223.2016 | 34.4289 | 9.5636 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946 | 11766.9343 | 49.2658 | 13.6849
23 | [13 empty] | 8223.2016 | 34.4289 | 9.5636 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946 | 11766.9343 | 49.2658 | 13.6849
24 | [13 empty] | 8223.2016 | 34.4289 | 9.5636 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946 | 11766.9343 | 49.2658 | 13.6849
25 | [13 empty] | 8223.2016 | 34.4289 | 9.5636 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946 | 11766.9343 | 49.2658 | 13.6849
26 | [13 empty] | 8223.2016 | 34.4289 | 9.5636 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946 | 11766.9343 | 49.2658 | 13.6849
27 | [13 empty] | 8223.2016 | 34.4289 | 9.5636 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946 | 11766.9343 | 49.2658 | 13.6849
28 | [13 empty] | 8223.2016 | 34.4289 | 9.5636 | 9109.702 | 38.1405 | 10.5946 | 11766.9343 | 49.2658 | 13.6849
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8223.4405 | 34.4299 | 9.5639 | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946
Львівська | Задвір`я | 9109.7737 | 38.1408 | 10.5947
Львівська | Новий Яричів | 9109.7498 | 38.1407 | 10.5946
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата