## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №139 | [18 empty] | Маршрут №139
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопрводу-відводу ГРС Олексіївка, точка відбору проб - ГРС Олексіївка (Дублянка, Н.Іванівка)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
2 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
3 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
4 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
5 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
6 | [13 empty] | 8352.1067 | 34.9686 | 9.7135 | 9246.9429 | 38.7151 | 10.7542 | 11570.388 | 48.4429 | 13.4564
7 | 89.0283 | 4.8446 | 1.4851 | 0.1996 | 0.3483 | 0.0042 | 0.103 | 0.0845 | 0.1766 | 0.0022 | 0.4349 | 3.2786 | 0.7741 | 8382.2013 | 35.0946 | 9.7485 | 9278.8527 | 38.8487 | 10.7913 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606 | -2 | -2.6
8 | [13 empty] | 8382.2013 | 35.0946 | 9.7485 | 9278.8527 | 38.8487 | 10.7913 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
9 | [13 empty] | 8382.2013 | 35.0946 | 9.7485 | 9278.8527 | 38.8487 | 10.7913 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
10 | [13 empty] | 8382.2013 | 35.0946 | 9.7485 | 9278.8527 | 38.8487 | 10.7913 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
11 | [13 empty] | 8382.2013 | 35.0946 | 9.7485 | 9278.8527 | 38.8487 | 10.7913 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
12 | [13 empty] | 8382.2013 | 35.0946 | 9.7485 | 9278.8527 | 38.8487 | 10.7913 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
13 | [13 empty] | 8382.2013 | 35.0946 | 9.7485 | 9278.8527 | 38.8487 | 10.7913 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
14 | [13 empty] | 8382.2013 | 35.0946 | 9.7485 | 9278.8527 | 38.8487 | 10.7913 | 11574.0185 | 48.4581 | 13.4606
15 | 89.259 | 4.7923 | 1.4446 | 0.1911 | 0.3335 | 0.0039 | 0.0953 | 0.0842 | 0.1536 | 0.0015 | 0.4112 | 3.2299 | 0.7711 | 8363.7863 | 35.0175 | 9.7271 | 9259.339 | 38.767 | 10.7686 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583 | -7.8 | -7.7
16 | [13 empty] | 8363.7863 | 35.0175 | 9.7271 | 9259.339 | 38.767 | 10.7686 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
17 | [13 empty] | 8363.7863 | 35.0175 | 9.7271 | 9259.339 | 38.767 | 10.7686 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
18 | [13 empty] | 8363.7863 | 35.0175 | 9.7271 | 9259.339 | 38.767 | 10.7686 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
19 | [13 empty] | 8363.7863 | 35.0175 | 9.7271 | 9259.339 | 38.767 | 10.7686 | 11572.06 | 48.4499 | 13.4583
20 | 89.3354 | 4.6602 | 1.4112 | 0.189 | 0.3336 | 0.0036 | 0.0995 | 0.0924 | 0.2057 | 0.002 | 0.4268 | 3.2408 | 0.7719 | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575 | -3.3 | -4.6
21 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
22 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
23 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
24 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
25 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
26 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
27 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
28 | [13 empty] | 8367.8706 | 35.0346 | 9.7318 | 9263.6621 | 38.7851 | 10.7736 | 11571.3434 | 48.4469 | 13.4575
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8368.0616 | 35.0354 | 9.7321 | 9263.8771 | 38.786 | 10.7739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №139
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №139 |  | 9263.8771 | 38.786 | 10.7739
Харківська | ГРС Олексіївка - Дублянка | 9263.8293 | 38.7858 | 10.7738
Харківська | ГРС Олексіївка - Новоіванівка | 9263.901 | 38.7861 | 10.7739
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата