## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8343.9143 | 34.9343 | 9.704 | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422 | 11771.4724 | 49.2848 | 13.6902
2 | [13 empty] | 8343.9143 | 34.9343 | 9.704 | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422 | 11771.4724 | 49.2848 | 13.6902
3 | [13 empty] | 8343.9143 | 34.9343 | 9.704 | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422 | 11771.4724 | 49.2848 | 13.6902
4 | [13 empty] | 8343.9143 | 34.9343 | 9.704 | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422 | 11771.4724 | 49.2848 | 13.6902
5 | [13 empty] | 8343.9143 | 34.9343 | 9.704 | 9236.6248 | 38.6719 | 10.7422 | 11771.4724 | 49.2848 | 13.6902
6 | 90.0573 | 5.5277 | 1.262 | 0.0925 | 0.14 | 0.0014 | 0.0395 | 0.0348 | 0.0525 | 0.0062 | 1.9884 | 0.7975 | 0.7421 | 8341.7647 | 34.9253 | 9.7015 | 9234.1408 | 38.6615 | 10.7393 | 11763.9488 | 49.2533 | 13.6815 | -8.7 | -2.4
7 | [13 empty] | 8341.7647 | 34.9253 | 9.7015 | 9234.1408 | 38.6615 | 10.7393 | 11763.9488 | 49.2533 | 13.6815
8 | [13 empty] | 8341.7647 | 34.9253 | 9.7015 | 9234.1408 | 38.6615 | 10.7393 | 11763.9488 | 49.2533 | 13.6815
9 | [13 empty] | 8341.7647 | 34.9253 | 9.7015 | 9234.1408 | 38.6615 | 10.7393 | 11763.9488 | 49.2533 | 13.6815
10 | [13 empty] | 8341.7647 | 34.9253 | 9.7015 | 9234.1408 | 38.6615 | 10.7393 | 11763.9488 | 49.2533 | 13.6815
11 | [13 empty] | 8341.7647 | 34.9253 | 9.7015 | 9234.1408 | 38.6615 | 10.7393 | 11763.9488 | 49.2533 | 13.6815
12 | [13 empty] | 8341.7647 | 34.9253 | 9.7015 | 9234.1408 | 38.6615 | 10.7393 | 11763.9488 | 49.2533 | 13.6815
13 | 90.1143 | 5.5107 | 1.2369 | 0.09 | 0.1364 | 0.0015 | 0.0388 | 0.0343 | 0.0469 | 0.0081 | 1.9921 | 0.79 | 0.7414 | 8334.5754 | 34.8952 | 9.6931 | 9226.426 | 38.6292 | 10.7303 | 11760.1033 | 49.2372 | 13.677 | -8.9 | -2.8 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8334.5754 | 34.8952 | 9.6931 | 9226.426 | 38.6292 | 10.7303 | 11760.1033 | 49.2372 | 13.677
15 | [13 empty] | 8334.5754 | 34.8952 | 9.6931 | 9226.426 | 38.6292 | 10.7303 | 11760.1033 | 49.2372 | 13.677
16 | [13 empty] | 8334.5754 | 34.8952 | 9.6931 | 9226.426 | 38.6292 | 10.7303 | 11760.1033 | 49.2372 | 13.677
17 | [13 empty] | 8334.5754 | 34.8952 | 9.6931 | 9226.426 | 38.6292 | 10.7303 | 11760.1033 | 49.2372 | 13.677
18 | [13 empty] | 8334.5754 | 34.8952 | 9.6931 | 9226.426 | 38.6292 | 10.7303 | 11760.1033 | 49.2372 | 13.677
19 | [13 empty] | 8334.5754 | 34.8952 | 9.6931 | 9226.426 | 38.6292 | 10.7303 | 11760.1033 | 49.2372 | 13.677
20 | 90.0494 | 5.4441 | 1.3173 | 0.1015 | 0.1548 | 0.0017 | 0.0499 | 0.0428 | 0.047 | 0.0073 | 1.9816 | 0.8025 | 0.743 | 8350.7214 | 34.9628 | 9.7119 | 9243.7424 | 38.7017 | 10.7505 | 11769.1795 | 49.2752 | 13.6876 | -8.4 | -2.5
21 | [13 empty] | 8350.7214 | 34.9628 | 9.7119 | 9243.7424 | 38.7017 | 10.7505 | 11769.1795 | 49.2752 | 13.6876
22 | [13 empty] | 8350.7214 | 34.9628 | 9.7119 | 9243.7424 | 38.7017 | 10.7505 | 11769.1795 | 49.2752 | 13.6876
23 | [13 empty] | 8350.7214 | 34.9628 | 9.7119 | 9243.7424 | 38.7017 | 10.7505 | 11769.1795 | 49.2752 | 13.6876
24 | [13 empty] | 8350.7214 | 34.9628 | 9.7119 | 9243.7424 | 38.7017 | 10.7505 | 11769.1795 | 49.2752 | 13.6876
25 | [13 empty] | 8350.7214 | 34.9628 | 9.7119 | 9243.7424 | 38.7017 | 10.7505 | 11769.1795 | 49.2752 | 13.6876
26 | [13 empty] | 8350.7214 | 34.9628 | 9.7119 | 9243.7424 | 38.7017 | 10.7505 | 11769.1795 | 49.2752 | 13.6876
27 | [13 empty] | 8350.7214 | 34.9628 | 9.7119 | 9243.7424 | 38.7017 | 10.7505 | 11769.1795 | 49.2752 | 13.6876
28 | 90.1337 | 5.5653 | 1.2174 | 0.0851 | 0.1268 | 0.0013 | 0.0337 | 0.0322 | 0.0409 | 0.0071 | 1.9725 | 0.784 | 0.7407 | 8331.3271 | 34.8816 | 9.6893 | 9223.0344 | 38.615 | 10.7264 | 11761.2259 | 49.2419 | 13.6783 | -8.8 | -3.1 | 0,0011 | 0,0002 | відсутні
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8342.7201 | 34.9293 | 9.7026 | 9235.1917 | 38.6659 | 10.7405
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 9235.1917 | 38.6659 | 10.7405
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 9235.2395 | 38.6661 | 10.7406
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 9235.12 | 38.6656 | 10.7404
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата